MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 6

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI

### odbor výstavby

Č.J.: MCP6 021033/2009	V Praze dne:

SPIS. ZN.: SZ MCP6 080886/2008/OV/Krá

Značka: prodloužení Metra A , Dejvická- Motol

Vyřizuje: Krásná Jitka

Kontaktní spojení: tel. 220 189 802 / jkrasna@praha6.cz

# ROZHODNUTÍ

# ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Odbor výstavby Úřadu m. č. Praha 6, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a podle vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů, v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 28.11.2008 podal

Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost, IČ 00005886, Sokolovská 106/42, Praha 8-Karlín, 186 00  Praha 86,
kterého zastupuje IDS a.s., IČ 27923673, Na Moráni 360/3, 128 01  Praha 2

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

r o z h o d n u t í   o   u m í s t ě n í   s t a v b y

prodloužení trasy A Metra v Praze , ze stanice Dejvická, Praha 6
stavba - prov. úsek V.A1 Dejvická - Petřiny a úsek V.A2 - Petřiny – Motol, Praha 5

Stavba dráhy speciální - metra V.A , vč. vymezení obvodu dráhy, se umísťuje na pozemcích. :

k.ú. Břevnov  3789/1; 3809; 3787/1; 2512; 2546/2; 3722/2; 2506; 2552/33; 3765/9; 2552/2; 3771/1; 2552/35; 3688/33; 3688/15; 3688/16;3742/1; 2557/127; 2557/126; 3022/1; 2557/130; 2557/131; 3026/1; 3024; 3010; 3766/10; 3765/1; 3477/327; 3477/342;3026/2; 3027; 3766/19; 3766/20; 3766/18; 3766/17; 3477/241; 3769; 3477/264; 3477/313; 3767/1; 3766/1;3766/12; 3766/11; 3766/9; 3477/324; 3477/1; 3766/7; 3766/6; 3477/277; 3477/289; 3758/1; 3477/288; 3022/9; 3766/8; 3477/200; 3770/2; 3477/239; 3477/3; 3477/274; 3766/16; 3022/10; 2546/1; 3688/1; 2552/1; 2552/31; 3776/3; 3776/2; 2547/6; 2546/46; 3776/1; 3771/2; 2545/2; 3814; 3805; 3806; 3785; 3812; 3688/14; 3811; 3813; 3798; 3797/3; 3866; 3031/1; 2557/1; 2589/2; 2589/1; 2552/49;; 2552/42;

2557/169; 2557/168; 2546/4; 3789/4;

k.ú .Bubeneč  2062/3; 2062/1; 2063; 2064/1; 2064/2; 2049; 2058; 2046; 2048; 2047; 2002; 2001; 1778; 1824/1; 1802; 2170; 1835; 1824/3; 1862/4; 1837; 1836; 1850/12; 1850/1;

k.ú. Dejvice  4038/2; 4038/1; 4068; 4041/1; 730; 4038/20; 731/4; 545/2; 4288; 4038/13; 3998/9; 3998/1; 300/8; 561/2; 4040/1; 4063; 4062/3; 4062/2; 4059/1; 843/4; 4276; 731/5; 4041/2; 690;

k.ú. Holešovice  2271;

k.ú. Motol  433/3; 433/1; 433/4; 495/1; 359/4; 359/7; 496/3; 353/1; 440/1; 440/5; 353/33; 353/24; 495/4; 556/5; 490/4; 437;495/2; 557; 440/8; 438; 431; 496/4; 354/3; 354/1; 532; 531; 538; 542; 432; 443/2; 495/3;

k.ú. Smíchov  4254; 4252; 4251; 4253/1; 4253/2; 4811/1; 4748/49; 4748/50; 4748/1; 4748/58; 4748/59; 5103/3; 5103/5; 4748/57; 4748/64;

k.ú. Veleslavín  668; 473/347; 473/310; 473/309; 473/263; 473/493; 473/361; 473/357; 473/232; 671; 473/157; 473/231; 473/230; 278/6; 663/11; 615/1; 134/1; 661/1; 626; 633/1; 633/2; 625/4; 661/2; 663/5; 657/1; 657/3; 625/3; 632/1;

k.ú. Vokovice  6; 1324/1; 1366/1; 1324/5; 9/2; 8/2; 8/1;7/1; 5; 1359/9; 1340/4; 1337; 1340/8; 1340/5; 1281/259; 1281/284; 1324/2; 1366/2; 7/2;1340/1; 1281/483; 1281/335; 1281/252; 1281/280; 1340/3; 50; 1281/359; 1281/360; 1281/529; 1281/253; 1281/251; 1281/394; 1281/285; 1281/294; 1281/297; 1281/301; 1325; 1281/223; 1281/224; 1281/50; 1281/342; 1273/20; 1281/367; 1326/3;1326/1; 1281/527; 1281/454; 1281/398; 1281/370; 1281/234; 1281/274; 1281/166; 1281/273; 1281/407; 1281/298; 1281/1; 1281/384; 1281/383; 1330/4; 1330/3; 1312; 1332/1; 1045/3; 1042/2; 1045/4; 1340/2; 9/1; 1281/332; 1281/61; 1324/4; 1340/7; 1281/341; 1281/292; 1367/3; 1281/528; 1281/420; 1281/540; 1281/41; 1308/1; 3;620/2; 1369/1; 1281/282; 1281/84;

Základní údaje stavby :

Stavební délka  „Prodloužení trasy A v úseku V.A1 + V.A2         6 134 m

z toho  úsek V.A1                                                                            4 549 m

úsek V.A2                                                                            1 585 m

maximální spád                                                                                39,5 ‰

maximální poloměr směrového oblouku traťových kolejí               500 m

minimální poloměr zakružovacího oblouku traťových kolejí          1 800 m

počet stanic :   V.A 1                                                                        3 stanice

V.A 2                                                                        1 stanice

Stanice Červený Vrch

- ražená jednolodní stanice s ostrovním nástupištěm

- hloubka stanice pod terénem 28,6 m a délka 207 m

- výstup pohyblivými schody do vestibulu a podchodu u křižovatky Evropská x Horoměřická  (Liberijská) s návazností na tramvajovou a autobusovou dopravu

- druhý výstup výtahy do podchodu pod ul. Evropská s propojením na jižní i severní část obytné čtvrti Červený Vrch ve směru ul. Kamerunská

Stanice Veleslavín

- ražená trojlodní stanice s ostrovním nástupištěm

- hloubka stanice pod terénem 20,4 m a délka 201 m

- výstup pohyblivými schody do vestibulu a podchodu u křižovatky Evropská x Veleslavínská (Vokovická) s návazností na tramvajovou dopravu a nově navržený autobusový terminál městské i příměstské dopravy

- vestibul má přímou vazbu na v budoucnu upravovanou železniční stanici Praha Veleslavín

Stanice Petřiny

- ražená jednolodní stanice s ostrovním nástupištěm a kolejištěm pro obrat a  deponování souprav

- hloubka stanice pod terénem 37,2 m a délka 478 m

- výstup pohyblivými schody do vestibulu a podchodu u křižovatky Na Petřinách x Brunclíkova s návazností na tramvajovou a autobusovou dopravu

Stanice Motol

- hloubená stanice s bočními nástupišti a kolejištěm pro obrat souprav

- hloubka stanice pod terénem 6,7 m a délka 573 m

- výstup pohyblivými schody do vestibulu a podchodu pod ul.Kukulova s návazností na autobusovou dopravu a přímou pěší vazbou na nemocnici Motol

- druhý výstup na povrch v ul. Kukulova může po dostavbě nemocnice také sloužit k plnohodnotnému vstupu do areálu

- dočasná koncová stanice trasy A

Ověřenou dokumentaci tvoří tyto výkresy s uvedením parametrů trasy metra včetně obvodu dráhy a ochranného pásma na podkladu katastrální mapy

001 Přehledná situace stavby + klad výkr.  1: 10 000

011 Situační výkres stavby – 1                    1 : 1 000

012 Situační výkres stavby – 2                    1 : 1 000

013 Situační výkres stavby – 3                    1 : 1 000

014 Situační výkres stavby – 4                    1 : 1 000

015 Situační výkres stavby – 5                    1 : 1 000

051 Situace kabelu 22kV Ho-De  - 1

052 Situace kabelu 22kV Ho-De  - 2

053 Situace kabelu 22kV Ho-De  - 3

061 Situace kabelu 22kV Za-Pe   - 1

062 Situace kabelu 22kV Za-Pe   - 2

063 Situace kabelu 22kV Za-Pe   - 3

101 Podélný profil trasy  -  1.díl                     1: 2500/250

102 Podélný profil trasy  -  2.díl                     1: 2500/250

Koordinační situace 1:1 000 na podkladu katastrální mapy vč.obvodu ochranného pásma se zakreslením definitivních i provizorních přeložek a přípojek sítí na koordinačních situacích

201 SOD 02   Traťový úsek Dejvická – Červený Vrch

202 SOD 03   Stanice Červený Vrch

203 SOD 05   Stanice  Veleslavín

204 SOD 07   Stanice Petřiny, SOD 08 Traťový úsek Petřiny – Motol

205 SOD 09   Stanice Motol

Výkresová dokumentace :

SOD 01 Úpravy ve st. Dejvická

SOD 02  Traťový úsek Dejvická – Červený Vrch

SOD 03  Stanice Červený Vrch

SOD 04  Traťový úsek Červený Vrch - Veleslavín

SOD 05  Stanice Veleslavín

SOD 06  Traťový úsek Veleslavín - Petřiny

SOD 07  Stanice Petřiny

SOD 08  Traťový úsek Petřiny - Motol

SOD 09  Stanice Motol

003  Celková situace ZS  km 12,600 až km 16,200

004  Celková situace ZS  km 11,150 až km 13,800

005  Celková situace ZS  km   8,800 až km 11,950

- Stanoví podmínky pro umístění stavby:

- podmínky pro umístění trasy  ( stanice, tunely, přípojný kabel PRE )

Stavba metra bude navazovat na trasu A ve stanici Dejvická – a stavba bude v této etapě výstavby sítě metra v hl.m. Praze ukončena v Motole. Trasa V.A1 metra bude trasována západním směrem ze stanice Dejvická, pod ulicí Evropskou až po nádraží Vokovice, kde se bude stáčet jižním směrem pod Červený vrch, přes Vypich do Motola. Ze 4 nově navržených stanic budou 2 stanice (Červený Vrch a Petřiny) hluboko uložené ražené jednolodní stanice, výška nadloží nad klenbou staničních tunelů se pohybuje od 25 m do 35 m. Další stanice Veleslavín bude trojlodní ražená stanice s nižším nadložím. Stanice Motol bude hloubená stanice.  Stanice Dejvická – současná koncová stanice bude stavebně upravena tak, aby prodloužená trasa přímo navázala na stávající kolejiště ( bude řešeno ve stavebním povolení ).

1.2.  Nové stanice

st. Červený Vrch bude lokalizována do těžiště v prostoru mezi křižovatkami ulic Evropská x Horoměřická a Evropská x Kamerunská s vestibulem a podchodem pod Evropskou ulicí při křižovatce s ul. Horoměřickou. Zde bude přestup na místní autobusové linky popř. i tramvaj. Druhý bezpečnostní výstup ze stanice bude výtahy do podchodu pod Evropskou ul. poblíž ulice Kamerunské. Návaznost stanice bude na připravovaný projekt EVROPSKÁ-City s komerčními i bytovými plochami v jihovýchodním kvadrantu křižovatky Evropské ul. s Liberijskou ( umístěný územním rozhodnutím ze dne 29.8.2007 č. jedn. MCP6 054591/2007 , povolenou stavebním povolením č. jedn. MCP6 021307/2008, které nabylo právní moci dne 6.6.2008 ).

st. Veleslavín bude uložena šikmo pod Evropskou ulici. Vestibul s podchodem bude navazovat přímo na zastávku modernizované železniční trati Praha - Kladno, na zastávky autobusů terminálu místní i regionální autobusové dopravy a na tramvajovou trať.

st.Petřiny bude pod ulicí Brunclíkovou s vestibulem pod křižovatkou ulic Na Petřinách a Brunclíkova. Navazující podchod bude obsluhovat všechna nároží i zastávky tramvají a místních autobusů. Čistě obytná zástavba sídliště umožňuje realizovat přestupy mezi metrem a návaznou dopravou pouze v rozsahu dle současného stavu.

st. Motol bude mělce hloubená se stropem obloukově proskleným paralelně s Kukulovou ulicí s bočními nástupišti na protější straně FN Motol. Stanice se umisťuje včetně kolejiště pro obrat a deponování souprav. Stanice metra bude zásadně zlepšovat dopravní obsluhu celoměstsky, regionálně i celostátně významného areálu nemocnic. Vestibul stanice bude navazovat podchodem pod Kukulovou ulicí přímo do parku před severním vstupem do areálu Fakultní nemocnice Motol. Z bočního nástupiště odstředného směru lze přestupovat na průjezdné autobusové linky, přestup na dostředné linky bude umožněn podchodem. Prostorové možnosti lokality nedovolují zřídit obracení a odstav autobusů přímo u stanice metra, jejich smyčka tedy bude v severovýchodním kvadrantu křižovatky Vypich ve středu dnešní smyčky tramvají. Tím bude umožněn přestup na dostředné i odstředné linky tramvají.

1.3.  Jednokolejné  traťové tunely  TBM

Délka prodloužení trasy A – tj. stavba V.A1 a V.A2 bude celkem 6,134 km. Proměnlivé geologické podmínky a zejména ražba v úsecích pod povrchovou zástavbou bude za použití technologie TBM (Tunnel Boring Machine), která zaručí minimální deformace terénu a zároveň i optimální  rychlost ražby. Konkrétně se jedná o zeminové štíty (EPB) umožňující ražbu jak s uzavřenou komorou v čele štítu (v měkkých horninách charakteru zemin), tak i s otevřeným čelem (v pevných skalních horninách).

Podélný sklon trasy nesmí přesáhnout 39,5 ‰, ve stanicích a u obratových kolejí bude dodržen předepsaný sklon  3‰ .

1.4. Napájení metra

bude zajištěno z rozvodny 110/22 kV PRE Praha Holešovice do st. Dejvická. Napájecí kabel povede z rozvodny kabelovým kanálem PRE s výstupem do volného terénu v oblasti Výstaviště dále pak jako přílož ve stávajících  kabelových trasách Stromovkou, ul. Pod Kaštany do Čsl. armády a přes Vítězné nám. do st. Dejvická. Druhý přívod 22kV je veden z  rozvodny 110/22kV Praha Západ podél ul. Podbělohorské směr Vypich, Kukulovou ul. a pak  k nové stanici Petřiny.

2. Stavba bude obsahovat stavební objekty:

2.1. Objekty vystupující na povrch:

- větrací objekt v km 15,515

- vestibul  st. Červený Vrch

- podchod ulice Evropská (při ul.Kamerunská)

- větrací objekt st. Červený Vrch

- přístupová štola Kladenská

- větrací objekt  v km 13,567

- hloubený objekt st. Veleslavín -1.a 2.část

- podchod ulice Evropská

- vestibul st.Petřiny

- podchod st.Petřiny

- výtahová šachta ul.Brunclíkova

- větrací objekt st. Petřiny

- přístupová štola Vypich

- montážní šachta traťového úseku PE-MO

- větrací objekt v km 10,820

- stanice MOTOL

- podchod ul. Kukulova

- větrací objekt v km 10,185

- kontrolní měřicí objekty pro měření blud. proudů ve stav.konstr. metra a TT

2.2. Objekty pod povrchem:

- traťové úseky Dejvická – Červený Vrch, Červený Vrch – Veleslavín, Veleslavín–

Petřiny,  Petřiny – Motol,

- stanice Červený Vrch, Veleslavín, Petřiny, Motol

- větrací objekty a MDT Kanadská

2.3. Provozní a inženýrské celky:

- nové komunikace, přístřešky MHD, opěrné zídky

- úpravy, rozšíření a prodloužení stávajících komunikací,

- stavební jámy a přístupové štoly pro zajištění ražeb

- ochrana kabelů a inž. sítí

- manipulační účelové a provizorní komunikace,

- provizorní přeložky komunikací,

- provizorní přeložky zálivů a zastávek BUS,

- provizorní přeložky troleje a tramvajové tratě,

- provizorní a definitivní dopravní značení,

- nové definitivní SSZ, provizorní SSZ a úpravy SSZ,

- terminál BUS u stanice Veleslavín,

- objekt zázemí BUS Vypich

- demolice,

- zařízení staveniště, vjezdy a výjezdy na staveniště

- protihluková opatření,

- sadové úpravy,

- sanace  nadzemních objektů

- inženýrské sítě včetně napájecích kabelů metra.

3.  Demolice

Při stavbě prodloužení trasy A se demolice týkají objektů jako jsou plochy, komunikace, tratě a nadzemní objekty.

Mimo demolic komunikací se při stavbě V.A1 a V.A2 budou rušit tyto větší objekty, jejichž odstranění je podmínkou pro realizaci stavby :

- Veleslavín – čerpací stanice OMV – dočasná stavba jiného povinného subjektu

- Veleslavín -  pozemní objekty prodejen

- Petřiny - pozemní objekty prodejny

4. Zařízení staveniště

4.1. Pro výstavbu se vymezují tyto plochy pro provádění stavby a zařízení staveniště:

Umístění stavenišť je na koordinačních situacích

-     201 situace  SOD 02   Traťový úsek Dejvická – Červený Vrch

- 202  situace  SOD 03   Stanice Červený Vrch

- 203  situace  SOD 05   Stanice  Veleslavín

- 204  situace  SOD 07   Stanice Petřiny, SOD 08 Traťový úsek Petřiny – Motol

- 205  situace  SOD 09   Stanice Motol

Podrobný popis jednotlivých ploch záborů stavenišť navrhovaných pro zajištění výstavby obou provozních úseků stavby „Prodloužení trasy A metra“ části F.07 – Zásady organizace výstavby bude přílohou koordinačních situací.

Uveden je  výčet těchto základních ploch stavenišť v členění po jednotlivých provozních úsecích.

Zábory ploch stavenišť pro úsek V.A1:

- staveniště DEJ-G (v prostoru garáží stanice Dejvická pro přípravu „kaverny“ pro demontáž razicích štítů TBM))

- staveniště DEJ-P (poblíž stanice Dejvická pro přípravu „kaverny“ pro demontáž razicích štítů TBM)

- staveniště E1 (jižně od Evropské pro větrací objekt)

- staveniště CV1, CV2, CV3 a CV4 (pro zajištění výstavby stanice Červený Vrch včetně větracího objektu)

- staveniště E2 (pro realizaci jámy a zajištění zázemí pro druhou část ražeb štíty TBM)

- staveniště VE (pro výstavbu stanice Veleslavín)

- staveniště PE1, PE2, PE3 a PE4 (pro budování stanice Petřiny včetně větracího objektu)

- staveniště BRE1 (severně od Bělohorské) pro realizaci jámy a zajištění zázemí pro první část ražeb štíty TBM, dále pro zabezpečení ražení stanice Petřiny)

- plochy ZS - mezideponie (západně od ulice Kukulova budou další plochy s využitím pro mezideponie stavby úseků trasy V.A1 a V.A2)

Zábory ploch stavenišť pro úsek V.A2:

- staveniště BRE 1 (bude i nadále sloužit pro ražení tunelů směrem ke stanici Motol)

- staveniště BRE2 (pro realizaci autobusového terminálu na Vypichu)

- staveniště MO2 (jižně od Kukulovy ulice pro výstavbu větracího objektu)

- staveniště MO1 (pro výstavbu hloubené stanice Motol)

- staveniště KU1 (pro realizaci jámy a zajištění zázemí pro zabezpečení ražeb tunelu ke stanici Motol a pro zřízení zázemí stanice Motol, staveniště bude sloužit v další etapě stavby VI. A pro zajištění ražeb štíty TBM)

- plochy ZS - mezideponie (v blízkosti staveniště KU1 budou další plochy s využitím pro mezideponie stavby úseků trasy V.A1 a V.A2)

4.2. Využití ploch zařízení staveniště a dočasných záborů pro provádění stavby bude minimalizováno jak plošně, tak časově. Po ukončení prací na stavbě metra budou plochy určené pro zařízení staveniště a dočasné zábory uvedeny do předchozího stavu, pokud nebude v dalším řízení projednáno jinak.

5. Likvidace a ochrana zeleně

Vlastní stavba metra bude ve většině umístěna pod povrchem terénu, nebude tedy mít zásadní negativní vliv na městskou zeleň. Stavba se dotkne několika ploch vedených dle Územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy v kategorii zahrady a plochy, které jsou součástí celoměstského systému zeleně:

Dotčené plochy v kategorii historické parky a zahrady

- km 15,5, park v ulici Velvarská (staveniště E1 pro výstavbu větracího objektu)

Dotčené plochy, které jsou součástí celoměstského systému zeleně

- km 16,1, park v ulici Gymnasijní (staveniště DEJ-P, stavební dvůr)

- km 15,5, park v ulici Velvarská (staveniště E1)

- km 13,5 – 13,6, parková plocha podél ulice Evropská (staveniště E2)

- km 12,95, plocha zeleně podél ulice Evropská (staveniště VE)

- km 11,3 – 11,4, zeleň v prostoru Na Vypichu (staveniště BRE1)

- km 10,4 – 10,6, lesní porost v k.ú. Motol (staveniště MO1)

V rámci dokumentace dle zák. č. 100/2001Sb., byl zpracován dendrologický průzkum včetně finančního ocenění dřevin dle metodiky AOPK ČR s vyznačením dřevin, které bude nutné z důvodu stavby odstranit, a dřeviny, které se nachází v blízkosti stavby a bude je možné zachovat. Tyto dřeviny budou chráněny v souladu s normou ČSN DIN 83 9061  (Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích).

Dotčené parkové plochy budou po ukončení stavby obnoveny. Kácená zeleň bude částečně nahrazena výsadbou vegetačního doprovodu jednotlivých stanic, případně náhradní výsadbou, dle požadavků v rámci procesu  povolení  kácení mimolesní zeleně (§ 9 zák. č. 114/1992Sb., o ochraně přírody a krajiny).

Dotčené plochy lesa budou po ukončení stavby biologicky rekultivovány. Zalesnění musí odpovídat lesnímu zákonu a vyhlášce min. zemědělství č. 82/1996 Sb.

6. Inženýrské sítě:

6.1. Zásobování objektů metra vodou bude novými vodovodními přípojkami DN 100 z veřejných vodovodů přivádějících vodu do míst největší spotřeby, t.j. do jednotlivých stanic. Stanice Červený Vrch bude napojena na přeložku řadu DN 200 v ul.Liberijská a tím na tlakové pásmo vodojemu Vypich. Na tlakové pásmo vodojemu Vypich bude napojena přípojkou z přeloženého řadu DN 150 na řad DN 500 z ul.Evropská i stanice Veleslavín. Stanice Petřiny bude  dvěma vodovodními přípojkami DN 100 napojena na řad DN 300 v ul.Na Petřinách, a tím na tlakové pásmo čerpací stanice Vypich. Stanice Motol bude přípojkou napojena na areálový rozvod nemocnice Motol, zásobovaný vodojemem Vidoule.

6.2. Vodovodní přípojky budou opatřeny vodoměrnými soustavami a zařízením k redukci tlaku; u přípojek stanic propojených tunelovým vodovodem musí být osazeny soustavy armatur proti zpětnému proudění vody z tunelového vodovodu (při poruše) do veřejné sítě.

6.3. Odvodnění a odkanalizování objektů metra bude zajištěno systémem přečerpávacích stanic, z nichž čerpací stanice vyššího řadu čerpají vody na povrch do systému sítě veřejné kanalizace. Odpadní vody z veřejných WC a sociálního zařízení pracovníků metra, mycí vody, vody chladící a vody prosakující do objektů metra netěsností stavební obezdívky budou shromažďovány v přečerpávacích jímkách (s výjimkou nadzemní části trasy) a odtud přečerpávány do uklidňovacích jímek, případně šachet. Z těchto jímek budou gravitačně odváděny kanalizačními přípojkami do stokové sítě nebo do vodotečí.

6.4. Veškeré vypouštěné vody z objektů metra a zařízení stavenišť do veřejných kanalizací musí svojí kvalitou odpovídat požadavkům kanalizačního řádu hl.m. Prahy. Při odvádění vod do recipientu musí být množství vody a její kvalita projednány se správcem toku a vodohospodářským orgánem.

6.5. V rámci stavby budou provedeny přeložky stávajících kabelových i trubních inženýrských sítí a veřejného osvětlení z důvodů výstavby objektů metra. Překládané inženýrské sítě budou umisťovány buď do definitivních tras nebo budou přeložky umístěny provizorně a teprve následně položeny do definitivní polohy. Definitivní umístění přeložek inženýrských sítí musí respektovat ČSN 736005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení a dohody s jednotlivými správci těchto sítí.

Výstavbou trasy metra dojde ke kolizi se stávajícími trasami inženýrských sítí – kanalizacemi, vodovody, plynovody, horkovody, různými druhy elektrických vedení, event. jinými specielními druhy vedení. V místech , kde výstavba metra probíhá ve značných hloubkách razícími metodami nebude žádný vliv na mělce uložené inž. sítě. V místech, kde bude výstavba vedena z povrchu hloubenou technologií, budou nutné zásahy do inženýrských sítí. V v převážné většině budou po ukončení výstavby trasy metra sítě uvedeny do původního stavu. Z tohoto důvodu budou jednotlivé objekty povětšinou řešeny formou provizorního vyvěšení, event. obejití stavební jámy, s následným definitivním přesunem do původního stavu v době, kdy to bude proveditelné. Znamená-li zásah trasy metra do trasy sítě definitivní změnu, bude síť přeložena přímo do definitivní trasy v souladu s ověřenou situací k tomuto územnímu rozhodnutí.

Všechny přeložky vodovodů a kanalizací budou ve shodě s Městskými standardy vodárenských a kanalizačních zařízení na území hl.m. Prahy, plynovody budou řešeny dle příslušných norem a předpisů Pražské plynárenské distribuce a.s.

Vzdálenost mezi tunelem metra a kříženým VTL plynovodem DN 500 č.113 bude u ulice Kukulova je 41 m a jižně od ulice Bolívarova a Bělohorská bude 16 m dle podélného profilu trasy metra. Z toho důvodu nebudou nutná žádná zvláštní opatření, neboť nedojde výstavbou a provozem metra k negativnímu ovlivnění VTL plynovodu.

Přeložky teplovodů budou na Petřinách. Přeložka teplovodu DN 80 a DN 100 (vlastník Pražská Teplárenská a.s.) bude řešit kolizi stávajícího vedení se stavební jámou metra na Petřinách.

Kabelové silnoproudé sítě: bude nutné vyčištění stavenišť od podzemních sítí, není-li to technicky možné, budou sítě ochráněny. V kolizních místech u stavebních jam budou překládány do bezpečných míst tak, aby byly i nadále funkční, v případě veřejného osvětlení bude zajištěno osvětlení v místech s veřejným provozem. Vzhledem k postupu prací budou přeložky v některých případech řešeny dvoustupňově – provizorní a definitivní stav.

Řešení přeložek slaboproudých vedení. Dle potřeby budou jednorázové i dvoustupňové. Jednorázové jsou tam , kde bude konečné řešení. Jako provizorní budou v případě přechodů hloubených úseků trasy po přemosťovacích konstrukcích a následně pak jako definitivní do tras blízkých původním.

6.5. Všechny stanice budou samostatně připojeny na veřejnou telefonní síť včetně zřízení telefonních rozvaděčů.

6.6.   Zásobování trasy metra elektrickou energií bude zajištěno novým dvojitým přívodním kabelovým vedením 22 kV z rozvodny PRE 110/22 kV Holešovice  do měnírny a distribuční transformovny (MDT) ve stanici Dejvická. Druhý přívod 22kV je veden z  rozvodny 110/22kV Praha Západ do stanice Petřiny.

Jednotlivé stanice metra budou dále v tenelech propojeny dvojitým kabelovým vedením 22 kV, které bude zasmyčkováno do dvou sekcí rozvaděče 22 kV příslušné MDT v každé stanici.

6.7.   Vytápění všech stanic metra bude zajištěno elektrickou energií. Vytápění z jiných zdrojů nebylo v intencích stanoviska OOP MHMP požadováno.

Stavební konstrukce objektu z hlediska tepelně-technických vlastností budou splňovat ČSN 730540 v platném znění. Tepelné ztráty jsou vypočítány dle ČSN 060210.

Předepsaných teplot ve vytápěných místnostech bude dosaženo pomocí:

- elektrických hybridních kamen (dílny, větší sklady apod.),

- přímotopných elektrických konvektorů nebo infrazářičů (prostory zázemí, menší sklady, technologické prostory apod.)

- teplovzdušného vytápění, (dozorčí, přepravní manipulant, prodejní prostory obchodních vybaveností apod.).

6.8.   Pro zařízení stavenišť budou postaveny prozatímní TS 22/0,4 kV, které budou zasmyčkovány kabely 22 kV na stávající síť 22 kV.

Zařízení stavenišť budou napojena novými přípojkami na příslušné inženýrské sítě. Přípojky zařízení stavenišť, které nebudou využity pro definitivní stavbu, se po dokončení stavby zruší.

### . Seznam stavebních oddílů a stavebních objektů trasy V.A1

#### 7.1.1.  SOD 01 Úpravy ve stanici Dejvická

#### 7.1.2.  SOD 02 Traťový úsek Dejvická - Červený Vrch

#### 7.1.3.  SOD 03 Stanice Červený Vrch

#### 7.1.4.  SOD 04 Traťový úsek Červený Vrch – Veleslavín

#### 7.1.5.  SOD 05 Stanice Veleslavín

#### 7.1.6.  SOD 06 Traťový úsek Veleslavín – Petřiny

#### 7.1.7.  SOD 07 Stanice Petřiny

7.2.  Seznam stavebních oddílů a stavebních objektů trasy V.A2

#### SOD 08 Traťový úsek Petřiny – Motol

#### SOD 09 Stanice Motol

#### Součástí těchto stavebních objektů ( 7.1 a 7.2 )  budou staveništní přípojky, vlastní těžební jámy,  větrací objekty vzduchotechniky, provizorní úpravy chodníků a komunikací, opěrné zdi, přeložky stávajících rozvodů inženýrských sítí, terénní úpravy a protihluková opatření, výtahové šachty, přístřešky MHD, podchody pod ul. Evropská, autobusový terminál Veleslavín, obratiště autobusů Vypich.

- Dopravní  opatření

Výstavbou metra dojde v jednotlivých etapách a fázích k zásahům do stávajícího systému dopravy MHD vlivem záborů vyvolaných stavební činností v okolí stanic. Budou řešena dopravní opatření během výstavby pro průjezdnost prostředků MHD po celou dobu výstavby v nutném rozsahu včetně ostatní individuální dopravy.

Po dobu výstavby bude realizována celá řada provizorních dopravních opatření, která budou upřesněna v dalším stupni PD.

Pro dopravu vykopané zeminy, stavební suti a stavebních materiálů budou zásadně využívány kapacitní severní výjezdové komunikace z města, dle lokality staveniště.

Zajištění úložiště výkopku je podmínkou pro zahájení ražeb.

Za stanicí Dejvická

Stavební práce ve středu vozovky na Evropské pro piloty neomezí stávající tramvajovou dopravu na středovém tělese. Automobilová dopravu do centra se odkloní z Evropské na objízdnou trasu po ulici Gymnazijní a Generála Píky. SSZ v křižovatce bude pro každou fázi výstavby upravena. Při budování podélných vrtů bude vždy zabrána část ulice Evropské. Podél záborů zůstane jeden jízdní pruh o šířce 3,5 m.

Stanice Červený Vrch

Tato ražená stanice bude mít dopady do ulice Evropské při výstavbě vestibulu a podchodu. Při výstavbě hlavní jižní části vestibulu a podchodu bude tramvajová doprava vedena obousměrně po severní jedné provizorní koleji a automobilová doprava vždy obousměrně po polovině vozovky v nezbytně dlouhém úseku. Bude zřízena provizorní zastávka Horoměřická v obou směrech před splýtkou . Při stavbě druhé (severní) poloviny podchodu pod Evropskou bude tramvajová doprava vedena po jižní jednokolejce v trase definitivní koleje směr DC. Automobilová doprava bude vedena obousměrně po jižní vozovce. SSZ v křižovatce bude pro každou fázi výstavby upravena.

Výstavba západního podchodu pod Evropskou bude rozdělena na 2 etapy a tramvajová doprava bude vedena obousměrně po severní jedné provizorní koleji a automobilová doprava vždy obousměrně po polovině vozovky v nezbytně dlouhém úseku.

Ze ZS u výjezdu ze štoly bude umožněn výjezd vozidel odvážejících zeminu po Kladenské. V blízkém okolí bude upraven stávající dopravní režim.

Stanice Veleslavín

Tato ražená stanice bude mít nejprve dopady do Veleslavínské, kdy se vybuduje v předstihu provizorní objízdná trasa napojená na Kladenskou a Alžírskou zpět na Evropskou. Na Evropské budou dopady až při výstavbě vestibulu a podchodu. Při výstavbě jižní části podchodu bude tramvajová doprava vedena obousměrně po severní jedné koleji a automobilová doprava vždy obousměrně po polovině vozovky v nezbytně dlouhém úseku. Na místě dnešní čerpací stanice PHM vyroste ZS. SSZ v křižovatce bude pro každou fázi výstavby upravena a na závěr vybudována definitivní SSZ.

Stanice Petřiny

Tato ražená stanice bude mít dopady v 1.etapě jen do ul. Brunclíkova. Ve 2.etapě při výstavbě jižní části vestibulu do jižní vozovky ul. Na Petřinách a ve 3.etapě, při výstavbě nových tramvajových zastávek, severního vestibulu a podchodu do severní vozovky Na Petřinách.

Ve 2. a 3.etapě bude tramvajová doprava ukončena před stavební jámou a linka ukončena ve stávající zastávce „Obchodní dům Petřiny“.

Automobilová doprava bude vedena vždy obousměrně po polovině vozovky v nezbytně dlouhém úseku. Bude zřízen provizorní přejezd tramvajového tělesa.

Stanice Motol

Při výstavbě přeložky kanalizace se bude jezdit po stávající zúžené vozovce. Následně bude zbudována jižní provizorní vozovka na kterou se převede obousměrná doprava, dojde k posunu zastávky BUS do již nového zálivu. Podél výstavby stanice zůstane zachován stávající provoz obousměrně na zúžené vozovce ulice Kukulova o šířce 6,0 m. Při výstavbě jižní části podchodu bude provoz převeden na již novou severní vozovku o min. šířce 6,5 m a zastávky budou posunuty mimo stavbu. Přístup do nemocnice zůstane zachován..

V prostoru Vypichu  bude autobusové obratiště pro končící linky v prostoru dnešní tramvajové smyčky Vypich nad budoucím  tunelem Břevnovské radiály. Stávající tramvajová točka bude zachována a v jejím středu vznikne plocha pro odstavy autobusů.

Přívodní kabelové vedení 22kV

Přívodní kabely 22 kV z rozvoden PRE 110/22 kV budou převážně vedeny na povrchu jako přílož ve stávajících  kabelových trasách. Krátkodobá dopravní opatření budou prováděna postupně dle postupu prací v případech dočasného omezení při provádění přechodů přes komunikace.

- Stavbu metra i podmiňujících investic  je nutno koordinovat zejména s následujícími akcemi :

- Odlehčovací komunikace Evropská – Svatovítská ( ZS metra v profilu budoucího rozšíření MK Gymnasijní)

- Oprava stropní desky  ve st. Dejvická (kumulace dopravních omezení v dolní části Evropské třídy)

- Obchodní centrum Bořislavka (koordinace výstavby podchodu, omezení souběhu objemné stav. dopravy s dopravními omezeními při výstavbě stanice)

- Břevnovská radiála ( křížení komunikace s trasou metra)

- Autobusové obratiště Horoměřická ( podmiňující investice pro záchyt části návazné dopravy)

- Komerční centrum Vypich (zachování provozuschopnosti obratiště ED Vypich v době výstavby podchodu na Bělohorské třídě.)

- Rekonstrukce nám. Svobody (koordinace s pokládkou vedení 22kV)

- 07-01-01981	Adamova,  p.č. 171 a  172 bytový dům , Verano Fashion, spol. s.r.o.

- 04-01-04218	Africká, horkovodní přípojka, Pražská teplárenská, a.s.

- 04-01-03962	Ankarská, rozšíření vozovky, MHMP

- 99-01-02156	Bělohorská 1, SÚ6 , TSK hl.m.Prahy

- 99-01-02158	Bělohorská 2, SÚ6 , TSK hl.m.Prahy

-	06-01-01939	Bělohorská, kabely 22kV KC Vypich	P6 	PRE Distribuce, a.s.

-	03-01-02601	Bělohorská, rek.NTL plyn.	P6	Pražská plynárenská Distribuce, a.s.

-	05-01-00536	Bělohorská, sociální zařízení	P6	Dopravní podnik hl.m.Prahy, a.s.

-	07-01-02737	Bělohorská, Karlovarská,  měřiče rychlosti     P6T-Systems Czech Republic a.s.

-	03-01-00059	Bělohorská, Komerční centrum	P6	Intercora, s.r.o.

-	07-01-00661	Čs.armády, obnova povrchů stř.pásů	P6	MČ Praha 6

-	07-01-03404	Dělostřelecká a okolí, plynovod – úpr.    P6 Pražská plynárenská Distribuce, a.s.

-	05-01-01671	Eliášova, optické připojení kamery	P6 	T-Systems Czech Republic a.s.

-	07-01-03799	Evropská – zast.Dejvická SSZ 6.713	P6	TSK hl.m.Prahy

-	07-01-04126	Evropská, Alžírská, rek. sdělovací trasy	  P6	PRE Distribuce, a.s.

-	07-01-03576	Evropská, Bělohorská, tram. zastávky	   P6	Dopravní podnik hl.m.Prahy, a.s.

-	01-01-03735	Evropská, Obchodní centrumP6 Schoping and office centrum Bořislavka s.r.o.

-	07-01-04127	Evropská, Vokovická, rek. sdělovací trasy	P6	PRE Distribuce, a.s.

-	03-01-01535	Horoměřická, obratiště BUS	P6	MČ Praha 6

-	03-01-03112	K červenému vrchu, byt.domy	P6	Palace Engel Estate, s.r.o.

-	07-01-02571	K červenému vrchu, přeložka a rozšíření KNN	P6	PRE Distribuce, a.s.

-	07-01-00560	Kukulova,  areál volného času	P6	MČ Praha 6

-	00-01-01384	Letiště, napojení na ČD	P6 	Prak, a.s.

-	07-01-00094	Na dlouhém lánu, rekonstrukce plyn P6	Pražská plynárenská Distribuce, a.s.

-	08-01-00250	Na Petřinách 55, st. úpravy prodejny	P6	Delvita,a.s.

-	04-01-02771	Na Petřinách a okolí, HFC 	P6	UPC Česká republika, a.s.

-	07-01-01514	Nad motolskou nemocnicí, kanalizace	P6	Pražská vodohosp.spol., a.s.

-	07-01-01518	Nad motolskou nemocnicí, vodovod	P6	Pražská vodohosp.spol., a.s.

-	05-01-00502	Pod dvorem, parc. 173, bytový dům	P6	Glasnovič Mario

-	07-01-03964	Puškinovo nám. a okolí, NTL plyn P6 	Pražská plynárenská Distribuce, a.s.

-	07-01-03397	Raisova a okolí, rek. a úprava KNN	P6 	PRE Distribuce,a.s.

-	05-01-03559	Roentgenova, oprava vozovky	P5 	TSK hl.m.Prahy

-	07-01-01008	Šafránecká a okolí, kabel 22kV a TS	P5,6 	PRE Distribuce, a.s.

-	03-01-04191	Terronská, oprava komunikace	P6 	TSK hl.m.Prahy

-	00-01-03657	Veleslavín, TL.P. 405,8.ST	P6 	Pražská vodohosp.spol., a.s.

-	02-01-03454	Vítězné nám., D.Center		P6 	Dejvice – Center, a.s.

-	04-01-04184	Vítězné nám., podchod 	MHMP

-	01-01-01956	Vítězné nám., stropní deska	P6 	Dopravní podnik hl.m.Prahy,a.s.

-	06-01-00069	Vokovice, Vokovická, oprava kanalizace P6 	Pražské vodovody a kanalizace

-	05-01-02149	Vokovice – Bubeneč, kabely VN	P6 	PRE Distribuce, a.s.

-	07-01-00140	Vokovická a okolí, rek. a mod. NTL PL.P6 Pražská plynárenská Distribuce, a.s.

-	05-01-03439	Vokovická, úprava křižovatky	P6 	MČ Praha 6

-	08-01-00223	Holešovice, Bubeneč, vjezdové zábrany		P7 	MHMP

-	05-01-01547	Kukulova, optické propojení  Vidoule	P5 	Eurotel Praha, s.r.o.

-	07-01-03266	Kukulova, elektropřípojka	P5 	News Outdoor Czech rep., s.r.o.

-	02-01-01271	Motol, inž.sítě, rek.det.odd.	P5 	FNM

-	02-01-01974	Motol, Strahov, opt.kab. RKS	P5 	České radiokomunikace

-	02-01-03650	Petřiny, optické připojení	P5 	Univerzita Karlova v Praze

-	08-01-00633	Praha 6, prodloužení trasy A metra  P6 	Dopravní podnik hl.m.Prahy, a.s.

-	05-01-03559	Roentgenova, oprava vozovky	P5 	TSK hl.m.Prahy

10.    Stavba bude navržena v souladu se zákonem č. 266/1994 Sb., o drahách,  ve znění pozdějších předpisů.

Veřejně přístupné prostory budou navrženy v souladu s vyhl. č. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

Stavba bude navržena v souladu se “Zásadami PO pro projektování a výstavbu pražského metra“.

Stavba bude vyhodnocena dle vyhl 499/2006 Sb. a vyhl. 148/2007 Sb. , bude zpracován energetický audit stavby

11.      Zásady organizace výstavby dle vyhl. 499/2006 a postup výstavby bude v projektové dokumentaci  stanoven tak, aby :

-   během stavby zůstal zachován přístup ke všem objektům, inženýrským sítím a jejich ovládacím armaturám, pouličním hydrantům, vjezd dopravní obsluze a pohotovostním vozidlům a bezpečný průchod pro pěší v dotčené oblasti,

-  u prací, u kterých nelze dodržet hladinu hluku v Laeq 60 dB, bylo použito mobilních zástěn s absorpční vrstvou a mechanizmů s tichým chodem

-    byl v předepsaných oblastech na dotčených pozemcích umožněn archeologický průzkum

- po celou dobu realizace kabelového připojení 22 kV v lokalitě Holešovic musí být umožněn vjezd i výjezd na hlídané parkoviště u areálu

Výstaviště a sportovní haly

- jakýkoliv zásah nebo zábor do vozovky v ulici U Výstaviště musí být povolen odborem

dopravy MHMP

-    byly v dokumentaci pro stavební povolení upřesněny objekty, které budou předmětem zkušebního provozu a režim jejich zprovoznění

12.     Projektová dokumentace stavby bude zpracována tak, aby:

- byla detailně propracována ochrana venkovního chráněného prostoru staveb jak v okolí jednotlivých zařízení stavenišť, tak na odvozových trasách potřebných k vyvážení výkopků a navážení materiálu. Pokud bude stávající doprava odkloněna do vedlejších komunikací, musí být i zde zajištěna ochrana proti nadlimitnímu hluku.

- byla zpracována hluková studie určující možné ovlivnění okolní obytné a ostatní chráněné zástavby hlukem ze stavební činnosti a typující rozhodující zdroje hluku, jejichž  akustické emisní parametry bude nutné při výstavbě omezit. Podmínka se opírá o nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

-	nejvyšší přípustná hladina hluku ze stavební činnosti nepřesahovala LAeq 60 dB v době od 7:00 – 21:00 hod, LAeq 50 dB v době 6:00 – 7:00 hod a od 21:00 – 22:00 a LAeq 40 dB v době od 22:00 – 6:00 hod ve venkovním chráněném prostoru,

-	v případě, že nebude možno zajistit dodržení stanovených limitů 2 m před fasádou, musí být navržena taková protihluková opatření, která zajistí, aby uvnitř obytných a ostatních chráněných objektů hluk nepřekročil v době od 6:00 – 22:00 hod 40 dB a v době od 22:00 – 6:00 hod 30 dB v ekvivalentní hladině; zároveň musí být zajištěna minimální jednonásobná výměna vzduchu za hodinu,

-	protihluková opatření, která zamezí pronikání hluku do obytných prostor byla realizována před započetím hlučných prací,

-	provádění zemních prací v ochranných pásmech podzemních vedení elektrizační soustavy vč. veřejného osvětlení, plynárenských zařízení a telekomunikačních vedení bylo navrženo ručně bez použití mechanizace; v případě plynovodního potrubí ve vzdálenosti menší než 1 m od jeho povrchu i bez použití pneumatických nebo elektrických nástrojů.

-	bylo zajištěno, že po celou dobu výstavby bude zachována možnost vjezdu a   výjezdu z podzemních garáží z ul. Křenova, čp. 438, Praha 6, v nichž je umístěno 230 odstavných i parkovacích stání, sloužících též občanům s omezenou možností pohybu

-	byl zajištěn bezkolizní vstup do domů (jednotlivých vchodů) s byty a nebytovými prostorami, včetně obchodů, a nebylo narušeno užívání těchto prostor, zejména možnost plynulého zásobování obchodů, přístup požární techniky a záchranné služby

-     bylo zajištěno, že případné zábory budou realizovány při respektování jejich minimalizace a to jak    v prostoru, tak i čase

-   obsahovala vyhodnocení interakce stávající zástavby a metra v době výstavby i provozu z hlediska přenosu vibrací a hluku, obsahující :

  - předpokládané účinky seizmického zatížení od podpovrchové dopravy i provádění stavby – především od trhacích prací

  - stanovení předpokládaného vlivu na konstrukci budov

  - stanovení předpokládané zátěže s ohledem na hygienické limity ve vztahu k bytové funkci budov

  - návrh opatření v případě překročení limitních hodnot

-      obsahovala pasportizaci stavebně technického stavu domů v trase tunelu

-      protihlukové stěny budou podrobněji řešeny v dokumentaci pro stavební povolení

- kabely v prostorách metra budou provedeny se zvýšenou odolností proti šíření plamene dle

ČSN EN 50 266-1, 2-2, nevydělující halogenní kyselinotvorné plyny s nízkým vydělováním kouřových zplodin.

- prostupy požárními stěnami a stropy v metru budou požárně utěsněny na odolnost EI 90

- prostupy kabelů tlakově odolnými a plynotěsnými stavebními konstrukcemi stavby metra st. DE budou provedeny v souladu s podmínkami Protokolu č. 41/2002-TŘ DP hl.m. Prahy tlakově plynotěsnými průchodkami, jejichž provedení je schváleno pro použití v pražském metru.

- vodoprávnímu úřadu a správci povodí – Povodí Vltavy, s.p. bude předloženo podrobné

odvodnění metra během výstavby, včetně množství vypouštěných vod do kanalizace

a  recipientů

-     odvádění vod souvisejících s ražbou štoly bude prováděno tak, aby bylo minimalizováno

znehodnocení zdrojů podzemní vody v okolí stavby a riziko znečistění povrchových a

podzemních vod

- stavební činnost bude zabezpečována tak, aby nedošlo k znečištění povrchových a podzemních vod závadnými látkami, žádnými materiály ani jiným odpadem či odplavitelnými látkami. Na stavbě budou zajištěny prostředky pro zneškodnění případných havárií.

- v průběhu stavby bude sledován případný pokles hladiny podzemních vod. V případě výrazných poklesů hladiny podzemních vod budou učiněna taková opatření, aby k dalším poklesům nedocházelo.

- při zpracování projektové dokumentace musí být zohledněna ochranná pásma inženýrských sítí.

- Další stupně dokumentace musí být průběžně koordinovány s dokumentací stavby  „Modernizace  trati Praha-Kladno s připojením na Letiště Ruzyně,I.etapa“. Investorem stavby  	je SŽDC s.o.- Stavební správa Praha. Zásady koordinace obou staveb potvrzené předkládanou dokumentací DUR je nutné 	respektovat a dodržovat i v dalších stupních stavby – prodloužení metra A.

-     Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení v majetku SŽDC s.o. a ČD a.s.

-     Je třeba respektovat následující  sítě , v žkm 7,525-7,940 trati Praha-Bubny-Chomutov vedou po obou stranách 	trati zabezpečovací kabely ve správě Správy  sdělovací a zabezpečovací techniky/SSZT/ Praha 	východ SDC Praha. Jejich vzdálenost nepřesahuje 10m od osy krajní koleje. Další kabely jsou  vedeny pro PZZ na žel.přejezdu v žkm 7,619 této trati.

Pokládkou kabelu 22kV HO-DE-3 v rámci stavby dojde ke křížení v žkm 1,560 a 2,060 a 	souběhu v žkm 0,985-2,120 vpravo i vlevo trati Praha-Bubny-Chomutov. Zde jsou též po obou 	stranách trati vedeny kabely SSZT ve vzdálenosti do 10ti m od osy koleje.

Pokládkou kabelu 22kV HO-DE-3 dojde též ke křížení v žkm 412,690 a v souběhu v žkm 	412,690-412,710 vpravo i vlevo trati Praha-Děčín, kde jsou po obou stranách trati vedeny 	kabely SSZT. 	Zabezpečovací kabely SSZT musí být stavbou respektovány, nesmí být narušeny.

V místě stavby metra Veleslavín je třeba respektovat v prostoru žst.Veleslavín trasy napájecích kabelů NN ve správě Správy elektrotechniky a energetiky /SEE/SDC Praha. Stavba kabelu 22kV kříží v žkm 412,690 trať Praha-Děčín pod žel.mostem. Podél této trati jsou vedeny trasy kabelů NN a 6kV s příloží ve správě SEE. Kabel 6kV schází pod mostní těleso a bude stavbou dotčen. Kabely SEE nesmí být stavbou poškozeny, musí být zachováno jejich ochranné 	pásmo dle vyhl.91/2005 Sb. Kabely je nutno v dostatečném předstihu před stavbou vytyčit.

-      V žkm 412,700 trati Praha-Děčín podchází trasa kabelu 22kV žel.most ve správě Správy mostů a tunelů /SMT/ Praha. Kabel 22kV bude v úseku pod žel.mostem uložen v chráničce s přesahem 1m za líce žel.mostu a trasa kabelu bude určena tak, aby hrana výkopu byla  ve vzdálenosti min. 1m od opěry žel.mostu. SMT požaduje do dalšího stupně PD zpracovat průměr chráničky kabelu, ve výkresu příčného řezu vyznačit polohu kabelu vůči opěře mostu. Technologický postup výstavby bude určen tak, aby nebyla porušena statika žel.mostu (vyloučena těžká mechanizace pod mostem, příp.provést ruční výkop podél opěry, 	apod.).

Navrhovaná stavba metra kříží mimoúrovňově stávající budovu žst. Veleslavín čp.42, která je ve správě ČD a.s. Regionální správy /RSM/ Praha a tuto je nutno respektovat .

Majetkoprávní vztahy týkající se umístění stavby na pozemcích ČD a.s. a SŽDC s.o. budou řešeny smlouvu o zřízení věcného břemene (uložení nových inž.sítí) a ostatní majetkoprávní vztahy budou řešeny nájemní smlouvou uzavřenou na dobu neurčitou.

Upozorňujeme, že před zahájením stavebního řízení budeme požadovat, aby investor stavby uzavřel smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene.

-	Budou respektovány detailní požadavky ČD-Telematiky, a.s. Pod Táborem 6, Praha, uvedené ve vyjádření ze dne 6.12.2007 čj.14941/2007.

-	Na trase kabelů nesmí být při stavbě ani při dalším užívání pozemku umístění skládky 	materiálu, zřizovány stavby (ani nouzové) a zpevněné plochy. Po trase kabelů nesmí při stavbě ani při dalším užívání pojíždět vozidla a stavební mechanizmy a nesmí být nad trasou  odstavovány.

-	Budou respektovány detailní požadavky uvedené ve vyjádření ČD a.s. Generální ředitelství - Odboru řízení provozu a organizování drážní dopravy čj.1123/2008-O11 ze dne 29.2.2008.

-	Před zahájením stavebního řízení je třeba předložit k posouzení část projektu stavby zasahující do ochranného pásma a obvodu dráhy.

-	Vzhledem k tomu, že se stavba (kabel 22kV) nachází v blízkosti trati elektrifikované stejnosměrnou trakční soustavou o napětí 3000V s možností vzniku bludných proudů a stavba metra a kabelu 22kV v prostoru trati, kde je plánována elektrifikace trati stejnosměrnou trakční soustavou o napětí 3000V s možností vzniku bludných proudů, je povinností vyplývající z ustanovení zákona o drahách č.266/1994 Sb. v platném znění. Veškeré inženýrské sítě a úložná zařízení musí být opatřeny účinnou protikorozní ochranou nebo musí být zhotoveny z materiálů nepodléhajících korozi.

- Podmínky pro zajištění ochrany podzemních vedení telekomunikační sítě:

- opatření k zajištění přístupu ke stávajícím telekomunikačním kabelům kabelovodům a kabelovým komorám, vstupním šachtám kanalizace a ovládacím armaturám vodovodů,

- návrh ochrany odkrytých kabelů před jejich poškozením a prověšením,

- zachování stávajícího nadloží nad kabely.

Nad trasami stávajících vedení komunikační sítě nebudou navrhována zařízení, skládky apod., které by omezovaly přístup k podzemním elektronickým komunikačním zařízením. Až do vzdálenosti min. 1,5 m od krajního vedení nebude navržena výsadba stromů a keřů.

Při souběhu a křížení s ostatními navrhovanými nebo stávajícími inženýrskými sítěmi budou dodrženy požadavky ČSN 73 6005.

- Dokumentace sadových úprav okolí stavby bude zpracována v souladu s požadavky ČSN DIN 18 915-Práce s půdou, ČSN DIN 18 916-Výsadby rostlin, ČSN DIN 18 917-Zakládání trávníků, ČSN DIN 18 918-Technicko-biologická zabezpečovací opatření, ČSN DIN 18 919 - Rozvojová a udržovací péče o rostliny, a s ČSN DIN 18 920 -Ochrana stromů porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech. Dokumentace bude předložena ke schválení příslušnému orgánu ochrany přírody před podáním žádosti o stavební povolení a doklad o tom bude předložen stavebnímu úřadu. K žádosti o stavební povolení bude doloženo pravomocné povolení příslušného orgánu ochrany přírody s kácením dřevin

- Projektová dokumentace bude před podáním žádosti o stavební povolení projednána mimo jiné s Vojenskou ubytovací a stavební správou, Ministerstvem vnitra ČR, správou kabelů, společností Pražské vodovody a kanalizace a.s., Pražská plynárenská a.s., ELTODO-CITELUM s.r.o.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s. Sokolovská 106/42, Praha 8-Karlín, 186 00  Praha 86
Městská Část Praha 6, zastoupená OÚR, Čs. armády 601/25, 160 00  Praha 6-Bubeneč
Městská část Praha 5, nám. 14. října 1381/4, Smíchov, 150 22  Praha
Hl.m. Praha, zast. ÚRM MHMP, Vyšehradská 2077/57, Praha 2-Nové Město, 128 00  Praha 28
Městská část Praha 7, nábř. Kpt. Jaroše 1000, 170 00  Praha 7

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení:

Brunclík Praha, s.r.o. v námitkách ze dne 9.2.2009 a 4.3.2009:

- nesouhlasila s umístěním zařízení staveniště v těsné blízkosti jejich objektu. Námitka byla stavebním úřadem zamítnuta

- nesouhlasila s navrženou stavbou objektu výtahů a schodiště v těsné blízkosti jejich objektu. Námitka byla stavebním úřadem zamítnuta.

- namítala překročení hygienické normy hluku ze stavební činnosti, absenci protihlukových opatření, znemožnění užívání objektu. Námitka byla stavebním úřadem zamítnuta

- namítala architektonicky nevhodné řešení a zastínění oken jejich objektu. Námitka byla stavebním úřadem zamítnuta.

- namítala absenci podrobnějšího průkazu vlivů kotvení výtahu na statiku jejich budovy, žádala doplnit harmonogram výstavby . Námitka byla stavebním úřadem zamítnuta.

- ohradila se proti vniknutí pracovníků Metroprojektu do objektu bez vědomí majitele

- žádala schůzku s navrhovatelem k doplnění informací, přiznání účastenství v řízení. Stavební úřad námitce vyhověl v plném rozsahu.

- žádala přesun výtahové šachty a schodiště na jiné místo nebo zamítnutí návrhu. Stavební úřad námitku zamítl.

- žádala důsledné předcházení možným vlivům na jejich stavbu a při případném poškození jejich podnikatelského záměru náhradu ušlého zisku . Stavební úřad námitku zamítl.

Věra Firešová , Křenova 23, Praha 6 dne 4.3. 2009 podala námitky :

- žádala, aby se ní  bylo jednáno jako s účastníkem řízení.

Stavební úřad námitce vyhověl .

- zásadně nesouhlasila s umístění stavby, tedy ražení a vybudování tunelu metra A pod budovou č.p. 439 ul. Křenova, z důvodu špatného stavebně technického stavu budovy.

Stavební úřad námitku zamítl.

- žádala, aby stavební úřad nařídil změnu projektu a posunutí trasy.

Stavební úřad námitku zamítl.

- žádala, aby stavební úřad nařídil žadateli doplnit podklady o znalecký posudek zabývající se vlivem stavby tunelu na předmětný objekt.

Stavební úřad námitku zamítl.

- žádala, aby odbor výstavby nařídil žadateli vypracovat k podkladům k územnímu řízení studii s návrhem řešení a opatření k ochraně domu č.p. 439, ulice Křenova, a jeho obyvatel před negativními vlivy při výstavbě tunelu .

Stavební úřad námitku zamítl.

Věra Firešová , Křenova 23, Praha 6 žádala dne 11.9.2009  o přerušení řízení do vyřešení předběžné otázky možných vlivů na její nemovitost . Stavební úřad tuto žádost, podanou po ústním projednání již nevyhodnotil jako námitku a řešení předběžné otázky zamítl s tím, že stavebně technický stav objektu nemůže být překážkou umístění raženého tunelu pod touto stavbou, případné stavebně technické řešení se zvláštním zřetelem na staticky narušenou stavbu bude požadováno v dalším stupni povolování stavby.

Paní Zuzana Stružinská, vlastník bytu v objektu  B 11 a B 153 areálu HVĚZDA se při ústním projednání dne 5.3.2009 ztotožnila s námitkami paní Firešové, stavební úřad ji taktéž zařadil mezi okruh účastníků řízení a námitky ve shodě s námitkami paní Firešové zamítl.

Společenství vlastníků jednotek bytového areálu HVĚZDA B, dům č. pop. 439, Křenova 439/13 dne 4.3. 2009 namítalo:

-    návrh je nutné doplnit o parkoviště v návaznosti na stanici metra Petřiny

Stavební úřad námitku zamítl.

-    projektová dokumentace pro stavební povolení musí být zpracována tak, aby

bylo zajištěno, že po celou dobu výstavby bude zachována možnost vjezdu a   výjezdu z podzemních garáží z ul. Křenova, čp. 438, Praha 6, v nichž je umístěno 230 odstavných i parkovacích stání, sloužících též občanům s omezenou možností pohybu

byl zajištěn bezkolizní vstup do domu (jednotlivých vchodů) s byty a nebytovými prostorami, včetně obchodů, a nebylo narušeno užívání těchto prostor, zejména možnost plynulého zásobování obchodů, přístup požární techniky a záchranné služby

bylo zajištěno, že případné zábory budou realizovány při respektování jejich minimalizace a to jak v prostoru, tak i čase

obsahovala studie interakce stávající zástavby (domy čp. 438 a 439) a metra v době výstavby i provozu z hlediska přenosu vibrací a hluku, obsahující :

  - předpokládané účinky seizmického zatížení od podpovrchové dopravy i provádění stavby – především od trhacích prací

  - stanovení předpokládaného vlivu na konstrukci budov (čp. 438 a 439)

  - stanovení předpokládané zátěže s ohledem na hygienické limity ve vztahu k bytové funkci budov

  - návrh opatření v případě překročení limitních hodnot

  - obsahovala pasportizaci stavebně technického stavu domů (čp. 438 a 439)

Stavební úřad námitce vyhověl a požadavky společenství vlastníků v obecném znění pro stavby v trase tunelu či v konkrétním případě vjezdu do garáží zapracoval do výrokové části rozhodnutí.

Odůvodnění:

Dne 28.11.2008 podal žadatel Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost, IČ 00005886, Sokolovská 106/42, Praha 8-Karlín, 186 00  Praha 86   žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.

Navrhované umístění je v souladu s územním plánem sídelního útvaru hlavního města  Prahy, schváleným usnesením Zastupitelstva hl.m. Prahy č. 10/05 ze dne 9.9.1999 a vyhláškou č. 32/1999 Sb. hl.m. Prahy, o závazné části územního plánu hlavního města Prahy, neboť Změna trasy metra byla schválena usnesením Zastupitelstva hl.m. Prahy č. 19/72 ze dne 18.9.2008  změnou územního plánu Z 1344/00 ( formou obecné povahy hl.m. Prahy č.2/2008, které je účinné ode dne 4.10.2008 pro rozhodování v území  jako Stavba veřejně prospěšná dle §  2 odst. 1 písm. l)   Stavebního zákona a v tomto zvláštním režimu byla také projednána.

Prodloužení trasy A metra ze stanice Dejvická do Motola je součástí celoměstského systému řešení dopravy a je pouze první etapou dotažení trasy A metra  k terminálu Letiště Praha – Ruzyně ( přes stanice Bílá Hora, Dědina a Dlouhá míle ). V návaznosti na stavbu zkapacitnění rychlodráhy ( PRAK ) Praha – Kladno tak bude řešit nejen koordinaci příměstské a městské hromadné dopravy v okrajové části města, ale zejména kapacitní a přímé propojení stále se rozvíjejícího Letiště Praha – Ruzyně s centrem města.

Jak je patrné ze stanovisek Útvaru rozvoje města, který jako účastník řízení zastupuje hl.m. Prahu, tak ze stanovisek jednotlivých městských částí, jejichž obvodu se prodloužení trasy A metra dotýká, stavba rozšíření sítě metra bude přínosem pro řešení  hromadné městské dopravy v prostoru severozápadního sektoru města i přínosem celoměstského dopravního systému.

Dosavadní koncová stanice metra Dejvická bude stavebně upravena pro přímou návaznost prodloužení trasy ( pro tuto návaznost  byla původně  koncepčně řešena ).

Podobným způsobem bude řešena i zatím koncová stanice této umisťované etapy – stanice Motol s kolejištěm pro obrat a deponování souprav, aby mohla být v další etapě prodloužení metra do stanice Letiště Ruzyně  stanicí průjezdnou.

Prodloužení trasy A v rozsahu Dejvická – Motol je  dopravní stavbou celoměstského významu , jejíž trasa vede přes území  3 správních obvodů Prahy 5, 6 a 7 . Odbor výstavby MHMP pověřil podle §13 odst.- 5 zák. 183/2006 Sb.  pod č. jedn. S- MHMP 731442/2008/OST/He dne 3.11.2008  a S- MHMP 605084/2007/OST/Ky ze dne 18.12.2007  k vedení řízení a vydání rozhodnutí ve věci.  Stavební úřad ÚMČ Prahy 6 postupoval v součinnosti se stavebními úřady městské části Prahy 5 a Prahy 7.

Stavba se umisťuje jako celek , včetně vlastního napojení na inženýrské sítě, vyvolaných dopravních opatření, včetně ploch zařízení stavenišť, včetně přeložek inženýrských sítí i sítí SSZ.

Projektant : METROPROJEKT Praha a.s., hl.inž. projektu ing. Vladimír Bartoň

Popis trasy a rozsah stavby je uveden ve výrokové části rozhodnutí.

Okruh účastníků řízení byl stanoven v souladu s § 85 stavebního zákona takto :

žadatel : Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s. Sokolovská 106/42, Praha 8-Karlín, 186 00  Praha 86
obec :

Hl.m. Praha, zast. ÚRM MHMP, Vyšehradská 2077/57, Praha 2-Nové Město, 128 00  Praha 28

Městská Část Praha 6, zastoupená OÚR, Čs. armády 601/25, 160 00  Praha 6-Bubeneč

Městská část Praha 5, nám. 14. října 1381/4, Smíchov, 150 22  Praha
Městská část Praha 7, nábř. Kpt. Jaroše 1000, 170 00  Praha 7

analogicky s ostatními územními řízeními pro umisťování prodloužení jednotlivých tras Metra takto :

Nespornými účastníky řízení jsou vlastníci pozemků a staveb na nich stojících, které jsou přímo dotčeny stavbou (z povrchu) :

k.ú. Břevnov  3789/1; 3809; 3787/1; 2512; 2546/2; 3722/2; 2506; 2552/33; 3765/9; 2552/2; 3771/1; 2552/35; 3688/33; 3688/15; 3688/16;3742/1; 2557/127; 2557/126; 3022/1; 2557/130; 2557/131; 3026/1; 3024; 3010; 3766/10; 3765/1; 3477/327; 3477/342;3026/2; 3027; 3766/19; 3766/20; 3766/18; 3766/17; 3477/241; 3769; 3477/264; 3477/313; 3767/1; 3766/1;3766/12; 3766/11; 3766/9; 3477/324; 3477/1; 3766/7; 3766/6; 3477/277; 3477/289; 3758/1; 3477/288; 3022/9; 3766/8; 3477/200; 3770/2; 3477/239; 3477/3; 3477/274; 3766/16; 3022/10; 2546/1; 3688/1; 2552/1; 2552/31; 3776/3; 3776/2; 2547/6; 2546/46; 3776/1; 3771/2; 2545/2; 3814; 3805; 3806; 3785; 3812; 3688/14; 3811; 3813; 3798; 3797/3; 3866; 3031/1; 2557/1; 2589/2; 2589/1; 2552/49;; 2552/42;

2557/169; 2557/168; 2546/4; 3789/4;

k.ú .Bubeneč  2062/3; 2062/1; 2063; 2064/1; 2064/2; 2049; 2058; 2046; 2048; 2047; 2002; 2001; 1778; 1824/1; 1802; 2170; 1835; 1824/3; 1862/4; 1837; 1836; 1850/12; 1850/1;

k.ú. Dejvice  4038/2; 4038/1; 4068; 4041/1; 730; 4038/20; 731/4; 545/2; 4288; 4038/13; 3998/9; 3998/1; 300/8; 561/2; 4040/1; 4063; 4062/3; 4062/2; 4059/1; 843/4; 4276; 731/5; 4041/2; 690;

k.ú. Holešovice  2271;

k.ú. Motol  433/3; 433/1; 433/4; 495/1; 359/4; 359/7; 496/3; 353/1; 440/1; 440/5; 353/33; 353/24; 495/4; 556/5; 490/4; 437;495/2; 557; 440/8; 438; 431; 496/4; 354/3; 354/1; 532; 531; 538; 542; 432; 443/2; 495/3;

k.ú. Smíchov  4254; 4252; 4251; 4253/1; 4253/2; 4811/1; 4748/49; 4748/50; 4748/1; 4748/58; 4748/59; 5103/3; 5103/5; 4748/57; 4748/64;

k.ú. Veleslavín  668; 473/347; 473/310; 473/309; 473/263; 473/493; 473/361; 473/357; 473/232; 671; 473/157; 473/231; 473/230; 278/6; 663/11; 615/1; 134/1; 661/1; 626; 633/1; 633/2; 625/4; 661/2; 663/5; 657/1; 657/3; 625/3; 632/1;

k.ú. Vokovice  6; 1324/1; 1366/1; 1324/5; 9/2; 8/2; 8/1;7/1; 5; 1359/9; 1340/4; 1337; 1340/8; 1340/5; 1281/259; 1281/284; 1324/2; 1366/2; 7/2;1340/1; 1281/483; 1281/335; 1281/252; 1281/280; 1340/3; 50; 1281/359; 1281/360; 1281/529; 1281/253; 1281/251; 1281/394; 1281/285; 1281/294; 1281/297; 1281/301; 1325; 1281/223; 1281/224; 1281/50; 1281/342; 1273/20; 1281/367; 1326/3;1326/1; 1281/527; 1281/454; 1281/398; 1281/370; 1281/234; 1281/274; 1281/166; 1281/273; 1281/407; 1281/298; 1281/1; 1281/384; 1281/383; 1330/4; 1330/3; 1312; 1332/1; 1045/3; 1042/2; 1045/4; 1340/2; 9/1; 1281/332; 1281/61; 1324/4; 1340/7; 1281/341; 1281/292; 1367/3; 1281/528; 1281/420; 1281/540; 1281/41; 1308/1; 3;620/2; 1369/1; 1281/282; 1281/84;

U pozemků a staveb, které leží přímo v trase tunelu, kde budou prováděny hlubinné ražby byly posuzovány důvody pro účastenství individuálně podle projeveného zájmu v řízení.

U pozemků a staveb mimo trasu tunelu mají vlastníci pozemků a staveb postavení veřejnosti.

Po vyvěšení oznámení o zahájení řízení  byl dán dle § 70 zákona č. 114/1992 Sb.v platném znění, prostor pro přihlášení  občanských sdružení , která mají za cíl ochranu přírody a krajiny. V zákonem stanovené lhůtě se do řízení nepřihlásilo žádné občanské sdružení.

Prodloužení trasy A metra v Praze ze stanice Dejvická bylo v PD rozděleno na  provozní úseky: V.A1 a V.A2. Usnesením  č.919 Rady hlavního města Prahy ze dne 15.7.2008 bylo rozhodnuto o sloučení připravovaných provozních úseků metra V.A1 Dejvická(mimo) – Petřiny a V.A2 Petřiny (mimo) – Motol  a s realizací provozního úseku V.A Dejvická(mimo) – Motol jako jednoho celku. Tak bylo u požádáno o územní rozhodnutí. Stavební část je rozdělena na 8 stavebních oddílů navazujících na stávající trasu A. Každý oddíl je členěn na stavební objekty.

Stavba se nachází v prostoru městské části Praha 7 ve stavební uzávěře pro velká rozvojová území hl.m. Prahy. Stavba se také nachází v prostoru křižovatky Vypich ve stavební uzávěře pro nadřazený komunikační systém hl.m. Prahy.

Výjimku pro obě tyto stavební uzávěry vydala rada hl.m. Prahy usnesením č. 1562 ze dne 4.11.2008 pod spis zn. S- MHMP 251724/2008, která nabyla právní moci dne 12.11.2008

K vyjádření dle § 18 zák 254/2001 Sb. – Vodního zákona byl pověřen i pro územní obvod Prahy 5 stanoviskem S- MHMP 605216/2007/OOP-II/Ro ze dne 20.12.2007 jako vodoprávní úřad Stavební úřad ÚMČ Prahy 6.

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání na den 5.3.2009, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Stavební úřad před jednáním na místě ověřil splnění podmínky odst. 2 § 87 Stavebního zákona o vyvěšení informace o záměru na do doby konání místě stavby.

Vzhledem k tomu, že se jednalo o stavbu velkého rozsahu,  určil stavební úřad ( viz zápis z jednání 19.1.2009 ) žadateli vhodná veřejně přístupná místa k vyvěšení informace v posledních dvou stanicích metra A – Dejvická a Hradčanská v prostoru vstupů a v místě budoucích stanic – Červený vrch – na objektu služeb Červený vrch a na tramvajové zastávce Bořislavka, v prostoru stanice Veleslavín – u křižovatky Kladenská, Veleslavínská, Evropská, v prostoru stanice Petřiny před vstupem do obchodního střediska Billa, v prostoru severní vrátnice nemocnice Motol.

Informace byla předepsaným způsobem vyvěšena, jak bylo i doloženo na dokumentačních fotografiích přiložených k protokolu.

Oznámení o zahájení řízení bylo veřejnou vyhláškou na úředních deskách

Prahy 7 ve lhůtě od 20.1. do  5.2.2009

Prahy 6 ve lhůtě od 19.1. do  4.2.2009

Prahy 5 ve lhůtě od 19.1. do  3.2.2009

Stanoviska dotčených správních úřadů byla zkoordinována a požadavky těchto úřadů, které nevyžadovaly úpravu návrhu, byly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí.

Během lhůty pro nahlížení do dokumentace a při ústním jednání vznesli námitky tito účastníci řízení:

- Brunclík Praha, s.r.o. v námitkách ze dne 9.2.2009 a 4.3.2009:  nesouhlasila s uvažovanou stavbou objektu výtahů a nouzového schodiště

- Věra Firešová , Křenova 23, Praha 6 dne 4.3. 2009 nesouhlasila s vedením trasy pod bytovým domem v němž vlastní bytovou jednotku a garáží.

žádala dne 11.9.2009  o přerušení řízení do vyřešení předběžné otázky možných vlivů na její nemovitost

- Společenství vlastníků jednotek bytového areálu HVĚZDA B, dům č. pop. 439, Křenova 439/13 namítalo dne 4.3. doplnění parkoviště u stanice Petřiny a vzneslo požadavky ke stavebnímu povolení a provádění stavby

- Zuzana Stružinská, vlastník bytu v objektu  B 11 a B 153 areálu HVĚZDA se při ústním projednání dne 5.3.2009 ztotožnila s námitkami paní Firešové

Jako veřejnost podal dne 26.1.2009 elektronickou formou připomínky pan Josef Jůza, Nad Alejí 21, Praha 6. Stavební úřad je vzal při rozhodování v úvahu, byť nebyly podány předepsanou formou.

-  namítal nedodržení podmínek  a1, a3, a5, a17,  a18, a20,  a28b-h, v a31, a36  z řízení EIA

- požadoval do sledování zástavby v zóně ohrožení zahrnout zástavbu na Petřinách, zejména domyv ulicích Brunclíkova, Křenova, Na Okraji, Na Petřinách, Nad Alejí, Kratochvílova, Boučkova včetně jeho domu Nad Alejí č. pop. 1762-66

- požadoval využít původní trasy chodníku od Komerčního centra Vypich do stanice Motol jako propojení pro pěší

- namítal předložené řešení stanice Veleslavín s nebezpečným úrovňovým přechodem ze stanice Metra na stanici tramvaje do centra , pokud nebude možno jinak, alespoň s naprogramovaným speciálním řízením světelně signalizačního zařízení.

-  požaduje umístění zastávkových zálivů pro zastavení dálkových autobusů pro propojení směr Petřiny, Motol v blízkosti stanice Veleslavín

S těmito námitkami a připomínkami se podrobněji stavební úřad vypořádal v závěrečné části odůvodnění.

Do podmínek tohoto rozhodnutí nebyly převzaty některé požadavky dotčených orgánů, které se nevztahují k umístění nebo projektové přípravě stavby. Tyto požadavky musí být uplatněny ve stavebním řízení.

Navrhované umístění je v souladu s územním plánem sídelního útvaru hlavního města  Prahy, schváleným usnesením Zastupitelstva hl.m. Prahy č. 10/05 ze dne 9.9.1999 a vyhláškou č. 32/1999 Sb. hl.m. Prahy, o závazné části územního plánu hlavního města Prahy.

Změna trasy metra byla schválena usnesením Zastupitelstva hl.m. Prahy č. 19/72 ze dne 18.9.2008  změnou územního plánu Z 1344/00 ( formou obecné povahy hl.m. Prahy č.2/2008, které je účinné ode dne 4.10.2008 pro rozhodování v území  jako Stavba veřejně prospěšná a v tomto zvláštním režimu byla také projednána.

Umístění stavby je na výše uvedeném pozemku přijatelné a vyhovuje obecným technickým požadavkům na výstavbu v hlavním městě Praze, stanoveným vyhláškou č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy (dále jen OTPP), ve znění pozdějších předpisů, neboť:

▪	stavba je v souladu s čl. 4, odst. 1,2,4,10,11, čl. 9 odst. 2

Po posouzení projektové dokumentace a po provedeném šetření na místě navrhované stavby bylo konstatováno, že umístění stavby, její půdorysná stopa,  hmota a návaznost na okolní zástavbu odpovídají urbanistickému a architektonickému charakteru prostředí. Napojení stavby na stávající uliční síť a na technickou infrastrukturu odpovídá funkčnímu využití území a míře zastavěnosti pozemků tak, jak je stanoveno územním plánem hl.m. Prahy.

▪	Stavba v souladu s čl. 4 odst. 1 respektuje omezení vyplývající z právních předpisů chránících veřejné zájmy, protože dotčené orgány státní správy na úseku péče o životní prostředí, posuzování vlivů na životní prostředí, ochrany veřejného zdraví, péče o kulturní památky, ochrany obyvatelstva, požární ochrany, pozemních komunikací a bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích vyslovily se stavbou z hlediska jimi chráněných veřejných zájmů souhlas.

▪	Stavba v souladu s čl. 4 odst. 1 odpovídá požadavkům na zachování pohody bydlení a zdravého životního prostředí a neobtěžuje nad přípustnou míru okolí; dotčené orgány státní správy na úseku péče o životní prostředí, posuzování vlivů na životní prostředí, ochrany veřejného zdraví a ochrany obyvatelstva vyslovily se stavbou z hlediska jimi chráněných veřejných zájmů souhlas.

V projektové dokumentaci k stavebnímu řízení musí být výpočtem doloženo, že při provádění stavebních prací nebude překročena limitní hladina akustického tlaku stanovená nařízením vlády č. 502/2000 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

▪	Stavba v souladu s. čl. 4 odst. 3 respektuje kulturně historický význam a přírodní potenciál města; dotčené orgány státní správy na úseku péče o kulturní památky a péče o životní prostředí  vyslovily se stavbou z hlediska jimi chráněných veřejných zájmů souhlas.

▪   Stavba je v souladu s čl. 7 odst. 4 umísťována tak, aby na plochách stavebních pozemků, které nejsou určeny k zastavění, byly vytvořeny podmínky pro růst vegetace.

▪	Stavba je v souladu s čl. 13 odst. 1 - architektonické ztvárnění a materiálové řešení stavby je v souladu s jejím významem a umístěním; stavba vhodně reaguje svým urbanistickým a architektonickým řešením na charakter a strukturu stávající zástavby.

▪        Stavba je v souladu s čl. 13 odst. 3, který se týká limitů škodlivých exhalací, hluku, tepla, otřesů, vibrací, prachu, zápachu apod., protože dotčené orgány státní správy na úseku péče o životní prostředí, ochrany veřejného zdraví a ochrany podzemních a povrchových vod vyslovily se stavbou z hlediska jimi chráněných veřejných zájmů souhlas.

Vyhlášce MMR č. 369/01 bylo v projektu vyhověno – vnější vztahy přístupy a příjezdy budou řešeny bezbarierově. Součástí projektové dokumentace pro územní rozhodnutí  je zapracování řešení a hodnocení bezbariérových opatření  a v rozsahu odpovídajícím tomuto stupni  - umísťování stavby.

Podmínky stanovisek čj. S-MHMP-392917/2008/1/OOP/VI  EIA ze dne  09.12.08 a  čj. S-MHMP-460936/2007/OOP/VI/ EIA/495-8a/Nov ze dne  26.11.08 k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí dle § 10 zák. 100/2001 Sb. byly zapracovány do dokumentace k územnímu rozhodnutí a jejich podrobnosti budou dále ještě řešeny v dokumentaci pro stavební povolení.

Lhůta výstavby :

Přípravné práce , přeložky, inženýrské sítě a  zařízení stavenišť od  r. 2009

Dokončení stavby : 2014

Stanoviska sdělili:

MHMP OST

-  Rozhodnutí o příslušnosti stav. úřadu  ze dne  03.11.08 čj. S-MHMP731442/2008/OST/He pro umístění metra

-  Rozhodnutí o příslušnosti  pro umístění 22 kV   ze dne  18.12.08  čj. S-MHMP 605084/2007/OST/Ky

-  Rozhodnutí o povolení výjimky ze stavební uzávěry v právní moci  od  12.11.08   čj.  S-MHMP 251724/2008

-  Útvar rozvoje hl.m.Prahy  ze dne  02.04.08  čj 02177/2008  stanovisko ke stav. uzávěře

MHMP OÚP  ze dne  28.08.07  čj.  S-MHM 351898/2007/OUP

- Účinnost změny  Z 1344/00 ÚP SÚ hl.m.Prahy ze dne  10.11.08  čj.   MHMP 132362/2005/OUP

MHMP OKPP - orgán pam.péče  ze dne  21.01.08 čj. MHMP 498946/2007/Šam

MHMP OD     - orgán dopravy   ze dne  14.08.08  čj.  S-MHMP 393174/2008/DOP-O4/Nk

- drážní správ. úřad /ochr.p. Metra ze dne 25.01.08 čj.  MHMP-36858/2008/DOP-O2/Rt

MHMP OOP  - org. posuzující vliv na ŽP ze dne  09.12.08  čj. S-MHMP-392917/2008/1/OOP/VI

- EIA ze dne  26.11.08 čj. S-MHMP-460936/2007/OOP/VI/ EIA/495-8a/Nov

č. jedn . S- MHMP 823854/2008/OOP-V.-713/R-169-Kr

- pro 22 kV  ze dne  02.06.08 čj.  S-MHMP-187584/2008/1/OOP/VI

MHMP OKŘ    - orgán CO ze dne  23.04.08 čj.  S-MHMP 195328/2008/OKR

MHMP OMI      ze dne 14.01.08  čj.   OMI/6885/2727/07

- pro 22 kV  ze dne   01.04.08  čj. OMI/1297/502/2008

MHMP OSM     ze dne 11.04.08,  27.05.08  a  05.08.08  čj. OSM/VP/14529/08/hl

Úřad MČ Praha 6   Koo stanovisko ze dne  05.02.08  čj.  OÚR/1471/07/Her

- OV MČ P6 § 18 - vodohospodářský orgán  ze dne  19.11.08 čj. MCP6 076258/2008

Úřad MČ Praha 5   Koo stanovisko ze dne  14.04.08 čj.  OÚR.Mot-1553/07-Lac

- odb. dopravy a ochr. živ.prostředí ze dne 12.09.08 čj.   MC05/20591/2008/ODŽ/Tob

Úřad MČ Praha 7   Koo stanovisko  ze dne 14.04.08 čj. OVT.

VÚSS - orgán vojenské správy ze dne 23.11.07 čj.  9790/28792-ÚP/2007-7103/41

-  pro 22 kV ze dne 21.04.08 čj. 2608/30059-ÚP/2008-7103/41

Hasičský záchr. sbor HMP-org.pož.doz.  ze dne 30.06.08  čj.HSAA-7348-2040/ODZS-2008

-  pro 22 kV  ze dne 14.04 08  čj.HSSA-4254-939/ODZS-2008

Obvodní báňský úřad Kladno org.ochr.nerost.b. ze dne 26.11.07 č.j.  01736/2008/02/001

Hygienická stanice hl.m.Prahy ze dne 21.01.08  čj.38/185/303/08

Oblastní inspektorát práce  ze dne  15.11.07 čj.5818/3.31/07/15.7

-  pro 22 kV   ze dne  17.04.08   čj.2654/3.32/0335/08/15.7

Sdružení pro životní prostředí  z.p.v ČR   ze dne  16.11.07   čj.07/1027/VK/238

Pražská vodohospodářská spol., a.s.    ze dne  28.01.08   č.j.7520/07/2/02/Ří

– divize rozvoje - souhlas  s vypouštěním balastnich vod do kanalizace ze dne  21.05.08  č.j. 2495/08/2/02/Ří

VEOLIA  /PVK /   - závod sítě ze dne 06.05.08   čj. PVK 11643/OTPČ/08

-  pro 22 kV   ze dne 13.05.08   čj. PVK 13152/OTPČ/08

Pražská teplárenská, a.s. ze dne   04.01.08  čj.VÚ/5148/07/Jar

- pro 22 kV  ze dne  25.7.08  čj. VÚ/2368/08/Jar

Pražská plynárenská, a.s  ze dne 13.03.08  čj.  1685/Ha/OSDS/08

-  pro 22 kV   ze dne  31.03.08  čj. 1978/Čerm/OSDS/08

Povodí  Vltavy, s.p.   ze dne  11.12.07   čj.2007/69324/263

PRE, a.s.   ze dne   25.02.08   čj.S24210/MH/2309/263

Policie ČR-DI   ze dne  04.11.08  čj. PSP-1823/DI-4-2007

TSK      - svodná komise    ze dne  28.03.08   čj.572/08/2200/Ve

-  technické stanovisko  ( projednání koordinace)  ze dne  28.03.08  čj.  572/08/2200/Ve

-  křižovatky SSZ   ze dne  04.11.08  čj. PSP-12602-3/ČJ-2008-DŽ

-  pro 22 kV  ze dne 02.04.08  čj.PSP-6959/ČJ-2008-DŽ

Fakultní nemocnice v  Motole  ze dne 30.01.08   čj. 08/28/INV ze dne 21.4.08

DP hl.m.Prahy   - svodná komise ze dne 21.12.07 čj. 100130/50P1516/2984

- správa kab. sítě ze dne   06.02.08  čj.179/08

- JDC METRO  - ochr.pásmo Metra   ze dne  09.01.08 čj. 240200/51/2008

NPÚ pracoviště Praha  ze dne   17.12.07   čj. NPÚ-311/149445/2007

České dráhy, a.s. – SŽDC Praha   ze dne 14.04.08    čj.5866/08-3209-U/719/Če

- ČD-Telematika a.s.    ze dne 06.12.07  čj. 14920 /07

Drážní úřad Praha-sekce stavební   ze dne 05.04.08  čj. 10-1144/08-DÚ/Mt

ČEZ-net, a.s. /dříve STE a.s./    ze dne  14.11.07 čj. 07/ 1127

Telefonica  - O2 -  ochrana sítí ze dne 18.01.08 čj.205246/07/CPH/VV0

-  příst.sítě  ze dne  28.02.08 čj. VPS/553/08

EltodoCitelum  s.r.o.   ze dne 04.02.08   čj. EC 0400/5057/08

Kolektory Praha a.s.  ze dne 15.11.07  čj. 4000/1064/11/07

ROPID   ze dne  19.12.07 čj. ORS/410/07/Cis

Letiště Praha, s.p.  ze dne  04.12.07  čj. RSM/8022/07/IRS/KPC/Uj

-  pro 22 kV  ze dne  15.04.08    čj.RSM/2364/2008/IRS/KPC

ČR Ministerstvo vnitra správa kabelů  ze dne 28.01.08  čj. MV-1034-1/SSK-26-2008

GTS Novera, a.s.     ze dne 27.02.08

Sloane Park Property Trust, a.s. ze dne 26.05.08  čj. 697/08

Telecom Austria Czech Republic,a.s    ze dne 05.02.08  čj. TAG-08-02-05-A

Radiokomunikace a.s. ÚTS Strahov     ze dne 22.04.08  čj. VGC/P34962-I/08/JK

-  pro 22 kV   ze dne   22.04.08   čj.VGC/P34962-II/08/JK

UPC ČR, a.s.    ze dne  05.02.08

SITEL, s.r.o      ze dne 15.04.08  čj. 2294-08

SUPTEL, a.s.    ze dne 25.02.08 čj. 575/08

T Systems Pragonet     ze dne  29.2. -5.3.08  čj. ÚR/25544-8/08-2

-  pro 22 kV    ze dne   27.02.08  čj. ÚR/25516/08-2

-  pro 22 kV   ze dne   29.02.08  čj.ÚR/25541/08-2

Vodafone Czech Republic, a.s.   ze dne  08.02.08

STAR 21 Networks, a.s.   ze dne 14.02.08

Středisko spol.činností AV ČR   ze dne 25.03.08  čj. S-530016/OSS/08

Universita Karlova v Praze    ze dne 18.03.08  čj. 37/08-ÚVT

Řízení letového provozu ČR s.p. DPLR   ze dne  14.03.08 čj. DPLR/3396/08

Úřad pro civilní letectví    ze dne 17.03.08   čj. 2566/08-720

Dial Telecom, a.s.    ze dne  01.02.08  čj. 030/ÚR/08

NETPROSYS, s.r.o.

TISCALI Telekomunikace ČR, s.r.o.

CABEL MEDIA, s.r.o.

T – Mobile Czech Republic, a.s.

CentroNet, a.s.

Memorex Telex Communications CZ, a.s.

ČEPS, a.s.

DP hl.m.Prahy  - dopravní cesta metro

DP hl.m.Prahy  - dopravní cesta tramvaje

Pražská vodohospodářská spol., a.s.   - pro 22 kV

Povodí  Vltavy, s.p.   - pro 22 kV

ČEZ-net, a.s. /dříve STE a.s./    pro 22 kV

Kolektory Praha a.s.     -  pro 22 kV

Sloane Park Property Trust, a.s.   -  pro 22 kV

Další doklady -  výjimky ze stavebních uzávěr, územní rozhodnutí pro koordinaci staveb… jsou uvedeny v textu odůvodnění.

Souhlasy vlastníků pozemků nebyly požadovány dle paragrafu 86 odst. 3 stavebního zákona, protože se jedná o stavbu veřejně prospěšnou.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

Brunclík Praha, s.r.o., vlastník objektu Brunclíkova 1875, účastník řízení v dopise z 9.2.2009 namítala :

- umístění staveniště po celé délce objektu a v jeho těsné blízkosti, obává se požárně bezpečnostních rizik i možnosti dalšího bezkolizního užívání budovy.

Stavební úřad námitku zamítl, neboť umístění zařízení staveniště, které bude stavbou dočasnou, nezbytně nutnou pro výstavbu veřejně prospěšné stavby není v rozporu s žádnými platnými předpisy a požárně bezpečnostní rizika v patřičné podrobnosti bude posuzovat v dalším stupni dotčený orgán Hasičský záchranný sbor hl.m. Prahy, což je zárukou dodržení všech zákonných i normových požadavků v tomto oboru.

- Překročení hygienických norem hluku ze stavební činnosti, nejsou navržena protihluková opatření pro jejich objekt, což znemožní užívání objektu.

Stavební úřad námitku zamítl, neboť ve stanovisku hygienické stanice hl.m. Prahy je zahrnut požadavek k dalšímu stupni povolování stavby, eliminovat hluk ze stavební činnosti návrhem dostatečných protihlukových opatření . Znemožnění užívání objektu nelze  tedy předjímat.

- Umístění masivního objektu výtahové šachty se schodištěm v těsné blízkosti jejich objektu       ( s markýzami 0,5 m vzdálenými od sebe), nerespektování architektury jejich stavby a zastínění oken , což bude mít vliv na užívání stavby.

Stavební úřad námitku zamítl, neboť odstupován vzdálenost mezi objektem vstupu do metra a ostatními stavbami není žádnými předpisy stanovena a nízký objekt výtahové šachty nebude mít na vzhled domu Brunclíkova 1875 podstatný vliv. Podrobnější architektonické ztvárnění včetně úpravy detailu markýz  bude dopracováno teprve v projektu pro stavební povolení . Zastínění oken nebytových prostor není upraveno žádnými normovými požadavky, z toho důvodu byla námitka i v tomto bodě zamítnuta..

- Žádá doplnit řešení kotvení výtahu a jeho vlivu na statiku budovy.

Stavební úřad námitku zamítl, neboť se jedná o stavebně technické řešení v podrobnosti , která bude vyhodnocena v dalším stupni povolování stavby – ve stavebním povolení.

- Žádá doplnit harmonogram výstavby.

Stavební úřad námitku zamítl, neboť se jedná podrobnost , která bude vyhodnocena v dalším stupni povolování stavby.

- Ohrazuje se proti postupu pracovníků Metroprojektu, kteří bez vědomí majitele vstoupili do objektu.

Stavební úřad námitku zamítl, neboť není v kompetenci jeho rozhodování.

- Žádá zamítnutí umístění stavby nebo přesun šachty se schodištěm na jiné místo.

Stavební úřad námitku zamítl, neboť neshledal žádné zákonné důvody k zamítnutí stavby z důvodu tohoto požadavku a v řízení o umístění stavby rozhoduje o předloženém návrhu v rozsahu, ve kterém jej žadatel předložil , nepřísluší mu navrhovat  jiná řešení.  Stavební úřad je toho názoru, že nedojde k poškození práv namítajícího.

- Žádá o schůzku s navrhovatelem a projektantem a o přiznání účastenství ve stavebním řízení.

Stavební úřad námitce vyhověl a zprostředkoval na den 18.2.2009 schůzku zástupce navrhovatele a projektanta k objasnění vztahu umisťovaného objektu šachty se schodištěm a č. pop. 1875 v ulici Brunclíkova. Poté dne 4.3. 2009 Brunclík Praha, s.r.o.,v doplnění námitek upřesnila rozměry a parametry stavby, parametry hlučnosti a dalších vlivů stavebních prací na objekt, vlivu šachty a schodiště na statiku objektu, předjímala další možné vlivy přenášení dynamických rázů do konstrukcí i interieru, jejichž principy stavební úřad zodpověděl v námitkách ze dne 9.2.2009. Navíc Brunclík Praha, s.r.o.namítala:

- Že nelze přijmout tezi navrhovatele, že výstup z metra nemůže být jinde.

Stavební úřad námitce nevyhověl, neboť není kompetentní k posuzování nějakých variantních řešení, ale pouze k rozhodnutí ve věci v rozsahu návrhu. Na tomto návrhu neshledal žádný zákonný důvod k zamítnutí umístění stavby.

- Požaduje důsledné předcházení možným vlivům na jejich stavbu a předpokládají poškození podnikatelského záměru s odhadem ušlého zisku a požadavkem náhrady.

Stavební úřad námitce nevyhověl, neboť podrobnosti případných vlivů a jejich eliminaci na stavbu bude řešit podrobně ve stavebním povolení.

Věra Firešová , Křenova 23, Praha 6 , účastník řízení vznesla dne 4.3.2009 tyto námitky:

- Žádá, aby se ní  bylo jednáno jako s účastníkem řízení, neboť má vlastnická i jiná  práva mohou být územním rozhodnutím přímo dotčena. Postavení účastníka řízení ve shora uvedené věci zakládá vlastnictví bytu zapsaného na LV 543 v Katastrálním území Veleslavín, ul. Křenova 439/23, Praha 6.

Stavební úřad námitce vyhověl a postavení účastníka řízení v souladu s ustanovením §85(2)a,b Stavebního zákona paní Firešové přiznal.

- Zásadně nesouhlasila s umístění stavby, tedy ražení a vybudování tunelu metra A pod budovou č.p. 439 ul. Křenova a příslušných shora uvedených pozemcích náležejících k budově, z důvodu špatného stavebně technického stavu budovy, jejího statického narušení, které bylo dokumentováno závěry několika soudně znaleckých posudků

Stavební úřad námitku zamítl, , neboť není kompetentní k posuzování variantních řešení, ale pouze k rozhodnutí ve věci v rozsahu návrhu. Na tomto návrhu neshledal žádný zákonný důvod k zamítnutí umístění stavby.

- Žádá, aby stavební úřad nařídil změnu projektu a posunutí trasy do méně rizikového území.

Stavební úřad námitku zamítl, , neboť není kompetentní k nařízení změn návrhu, ale pouze k rozhodnutí ve věci v rozsahu návrhu.

- Žádá, aby stavební úřad nařídil žadateli doplnit podklady o znalecký posudek zabývající se vlivem stavby tunelu na předmětný objekt k vyloučení možného deformačního ovlivnění domu č.p. 439, ul. Křenova stavbou tunelu pod ním.

Stavební úřad námitku zamítl, neboť se jedná o požadavek na posouzení stavebně technického řešení v podrobnosti požadované v dalším stupni povolování stavby – ve stavebním povolení.

- Žádá, aby odbor výstavby nařídil žadateli vypracovat k podkladům k územnímu řízení studii s návrhem řešení a opatření k ochraně domu č.p. 439, ulice Křenova, a jeho obyvatel před negativními vlivy při výstavbě tunelu a případným zhoršením jeho stavebně technického stavu

Stavební úřad námitku zamítl, neboť se jedná o podrobnost týkající se provádění stavby, což bude řešeno v dalším stupni povolování stavby – ve stavebním povolení

Věra Firešová , Křenova 23, Praha 6 žádala dne 11.9.2009  o přerušení řízení do vyřešení předběžné otázky možných vlivů na její nemovitost . Stavební úřad tuto žádost, podanou po ústním projednání již nevyhodnotil jako námitku a řešení předběžné otázky zamítl s tím, že stavebně technický stav objektu nemůže být překážkou umístění raženého tunelu pod touto stavbou, případné stavebně technické řešení se zvláštním zřetelem na staticky narušenou stavbu bude požadováno v dalším stupni povolování stavby.

Paní Zuzana Stružinská, vlastník bytu v objektu  B 11 a B 153 areálu HVĚZDA se při ústním projednání dne 5.3.2009 ztotožnila s námitkami paní Firešové, stavební úřad ji taktéž zařadil mezi okruh účastníků řízení a námitky ve shodě s námitkami paní Firešové zamítl.

Společenství vlastníků jednotek bytového areálu HVĚZDA B, dům č. pop. 439, Křenova 439/13 dne 4.3. 2009 namítalo:

-    návrh je nutné doplnit o parkoviště v návaznosti na stanici metra Petřiny

Stavební úřad námitku zamítl, neboť v průběhu zpracování dokumentace pro územní řízení         ( včetně dokumentace k EIA) byl ze strany městské části i Odboru dopravy MHMP akcentován požadavek na zklidnění dotčené oblasti a takové řešení, které by do poměrně dopravou zatíženého prostoru nepřiváděl další automobilový provoz ze širšího okolí .

- projektová dokumentace pro stavební povolení musí být zpracována tak, aby

bylo zajištěno, že po celou dobu výstavby bude zachována možnost vjezdu a   výjezdu z podzemních garáží z ul. Křenova, čp. 438, Praha 6, v nichž je umístěno 230 odstavných i parkovacích stání, sloužících též občanům s omezenou možností pohybu

byl zajištěn bezkolizní vstup do domu (jednotlivých vchodů) s byty a nebytovými prostorami, včetně obchodů, a nebylo narušeno užívání těchto prostor, zejména možnost plynulého zásobování obchodů, přístup požární techniky a záchranné služby

bylo zajištěno, že případné zábory budou realizovány při respektování jejich minimalizace a to jak v prostoru, tak i čase

obsahovala studie interakce stávající zástavby (domy čp. 438 a 439) a metra v době výstavby i provozu z hlediska přenosu vibrací a hluku, obsahující :

  - předpokládané účinky seizmického zatížení od podpovrchové dopravy i provádění stavby – především od trhacích prací

  - stanovení předpokládaného vlivu na konstrukci budov (čp. 438 a 439)

  - stanovení předpokládané zátěže s ohledem na hygienické limity ve vztahu k bytové funkci budov

  - návrh opatření v případě překročení limitních hodnot

  - obsahovala pasportizaci stavebně technického stavu domů (čp. 438 a 439)

Stavební úřad námitce vyhověl a požadavky společenství vlastníků v obecném znění pro stavby v trase tunelu či v konkrétním případě vjezdu do garáží zapracoval do podmínek výrokové části rozhodnutí.

Vypořádání připomínek veřejnosti :

Dne 26.1.2009 elektronickou formou připomínky pan Josef Jůza, Nad Alejí 21, Praha 6. Stavební úřad je vzal při rozhodování v úvahu, byť nebyly podány předepsanou formou. Pan Jůza nebyl zařazen do okruhu účastníků řízení, ale vznesl připomínku jako veřejnost.

-  namítal nedodržení podmínek  a1, a3, a5, a17,  a18, a20,  a28b-h, v a31, a36  z řízení EIA

Stavební úřad sleduje zapracování podmínek EIA do podkladů rozhodnutí a sděluje k  jednotlivým vyjmenovaným podmínkám :

a1	- další přípravu záměru orientovat tak, aby uvedení provozního úseku V.A trasy A metra do provozu bylo provedeno až po zprovoznění autobusového terminálu a parkoviště P+R na Dlouhé Míli a rychlodráhy Praha – Kladno

Na jednáních o koordinaci s investorem a zástupcem odb. reg. rozvoje KÚ Středočeského  kraje bylo potvrzeno zprovoznění návazných investic v r. 2013

a3	- precizovat technická a organizační opatření vyplývajících z hlukové studie řešící hluk z výstavby tak, aby bylo zajištěno plnění hygienických limitů hluku ve smyslu nařízení vlády č. 148/2005 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, popř. řešit ochranu vnitřních prostorů příslušných objektů po ověření akustických vlastností oken (tj. utěsnění, nebo výměnu oken).

Podmínka  hygienika je zapracována do podmínek územního rozhodnutí pro řešení dalšího stupně projektové dokumentace.

a5	-  zajistit zpracování projektu trhacích prací, ve kterém budou stanoveny max.hodnoty ekvivalentní nálože tak, aby při trhacích pracích nedošlo ke škodám vlivem seismických účinků těchto prací.

Stavební úřad zapracoval požadavek do podmínek výrokové části rozhodnutí.

a18	-  V rámci další přípravy záměru se orientovat na minimalizaci záborů pozemků ze zemědělského půdního fondu a pozemků určených k plnění funkcí lesa.

V dokumentaci je tato podmínka akceptována a ještě dále uložena pro zpracování dalšího stupně projektové dokumentace.

a28b-h	- Zpracovat v rámci POV i soubor organizačních a technických opatření v etapě výstavby s cílem minimalizovat nepříznivé vlivy na životní prostředí…

Toto jsou podmínky pro realizaci stavby.

a31	- V případě stanic Červený vrch a Petřiny zahrnout do projektu výstupy do sídlišť s kapacitními výtahy.

V projektové dokumentaci je řešeno -  ve stanici Červený vrch a Petřiny  je vždy druhý výstup na opačném konci nástupiště  ze stanice řešen kapacitními výtahy.

a36	- U stanic metra řešit alespoň část výstupů s přístřešky (k zabránění namrzání nekrytých schodů v zimním období.

V PD je všude tam, kde nebylo na překážku při dopravním a architektonickém řešení.

- požadoval do sledování zástavby v zóně ohrožení zahrnout zástavbu na Petřinách, zejména domy v ulicích Brunclíkova, Křenova, Na Okraji, Na Petřinách, Nad Alejí, Kratochvílova, Boučkova včetně jeho domu Nad Alejí č. pop. 1762-66

a17	-  Zpracovat dokumentaci „Sledování zástavby v zóně ohrožení“ , ve které budou stanoveny podmínky, časový průběh a vyhodnocení měřičských prací na ohrožených objektech, a to na základě stavebně technického stavu (inventarizace) nacházející se v zóně očekávaných poklesů. Závěry zapracovat do projektu stavby.

V projektové dokumentaci pro územní řízení je v části F05 zpracována specifikace povrchové zástavby, ovlivněné výstavbou ražených objektů metra, jako podkladu pro další stupeň povolovacího řízení. V dokumentaci jsou zakresleny zóny možného deformačního ovlivnění povrchových objektů vč. isosteis vycházejících z navržených způsobů ražby. PD je rovněž řešena v souladu s danými předpisy, způsob sledování před zahájením prací, v průběhu i po dokončení.

- požadoval využít původní trasy chodníku od Komerčního centra Vypich do stanice Motol jako propojení pro pěší

a20	- S ohledem na problematiku výškových poměrů připravit k realizaci přístupové cesty pro pěší ze st. Motol do Malého Břevnova a k budovanému KC Vypich , a to na základě zpracovaného návrhu …

V návaznosti na tuto podmínku byla zpracována „Studie propojení Malého Břevnova se st. Motol“ a projednána s MČ P6, MČ5, MHMP OD, MHMP OOP a Policií ČR. Ze stanoviska MHMP OOP vyplynulo jednoznačné zamítnutí a to zejména, že by byl zasažen lesní porost v dané lokalitě, zvýšilo by se tím riziko poškození a zhoršení přístupnosti porostu z hlediska lesnického obhospodařování a vzhledem ke svažitému terénu by docházelo i k vyšší erozi půdy lesního pozemku.

- namítal předložené řešení stanice Veleslavín s nebezpečným úrovňovým přechodem ze stanice Metra na stanici tramvaje do centra , pokud nebude možno jinak, alespoň s naprogramovaným speciálním řízením světelně signalizačního zařízení.

-  požaduje umístění zastávkových zálivů pro zastavení dálkových autobusů pro propojení směr Petřiny, Motol v blízkosti stanice Veleslavín

Pro obě tyto námitky stavební úřad sděluje, že řešení povrchové dopravy nejen ve st. Veleslavín vč. řešení světelného signalizačního zařízení bylo konzultováno, projednáno a odsouhlaseno odb.dopravy MHMP i Policií ČR vč. řešení zastávkových zálivů pro MHD.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených

Upozornění pro navrhovatele:

-	řešení předmětné stavby v dalším stupni projektové dokumentace musí splňovat požadavky stanovené vyhláškou č. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

-	k žádosti o stavební povolení stavby nebo její části, pro kterou je k vydání stavebního povolení příslušný speciální stavební úřad, je nutno předložit souhlas stavebního úřadu MČ Prahy 6, který ověří dodržení podmínek tohoto územního rozhodnutí v projektové dokumentaci

-	územní rozhodnutí pozbývá platnosti dnem, kdy stavební úřad obdrží oznámení navrhovatele nebo jeho právního nástupce o tom, že upustil od záměru, k němuž se rozhodnutí vztahuje

-	právní účinky doručení tohoto rozhodnutí veřejnou vyhláškou se odvozují od zveřejnění na úřední desce úřadu, který rozhodnutí vydal, tzn. na úřední desce ÚMČ Prahy 6.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru stavebnímu Magistrátu hl. m. Prahy podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci žadateli, případně obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Ing. Petr Malotin

vedoucí odboru výstavby

Za správnost vyhotovení:

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích byl zaplacen.

Obdrží:

navrhovatel (dodejky):
1. Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s., Sokolovská 106/42, Praha 8-Karlín, 186 00  Praha 86

zástupce navrhovatele :

2. Inženýring dopravních staveb a.s., Na Moráni 3/360, 128 01 Praha 2

účastníci řízení (dodejky):
3. Městská Část Praha 6 zastoupená OÚR, Čs. armády 601/25, 160 00  Praha 6-Bubeneč
4. Městská část Praha 5, nám. 14. října 1381/4, Smíchov, 150 22  Praha

5. Městská část Praha 7, nábř. Kpt. Jaroše 1000, 170 00  Praha 7
6. Hl.m. Praha, zast. ÚRM MHMP, Vyšehradská 2077/57, Praha 2-Nové Město, 128 00  Praha 28

ostatní ( s žádostí o potvrzení lhůty pro vyvěšení) :

7. ÚMČ Praha 6 po dobu 15 dní veřejnou vyhláškou vyvěšením na úřední desce 
8. ÚMČ Praha 5 po dobu 15 dní veřejnou vyhláškou vyvěšením na úřední desce
9. ÚMČ Praha 7 po dobu 15 dní veřejnou vyhláškou vyvěšením na úřední desce

dotčené orgány:
10. HZS hl.m.Prahy, Sokolská 1595/62, 120 00  Praha 2-Nové Město
11. HS hl. m. Prahy, Rytířská 404/12, 110 00  Praha 1-Staré Město
12. MHMP  OÚP, Jungmannova 35/29, 110 00  Praha 1-Nové Město
13. MHMP OOP, Jungmannova 35/29, 110 00  Praha 1-Nové Město
14. MHMP DOP, Jungmannova 35/29, 110 00  Praha 1-Nové Město
15. MHMP OKR, Mariánské nám. 2/2, 110 00  Praha 1-Staré Město
16. MHMP OMI, Mariánské nám. 2/2, 110 00  Praha 1-Staré Město
17. MHMP OOP správce vodního toku, Jungmannova 35/29, 110 00  Praha 1-Nové Město
18. MHMP OKP, Jungmannova 35/29, 110 00  Praha 1-Nové Město
19. ÚCL ČR, Letiště Ruzyně, 160 08  Praha 6
20. Obvodní báňský úřad Kladno pracoviště Praha, Kozí, PO BOX 31 1962/4, 110 01  Praha 1
21. Oblastní inspektorát práce pro hl. m. Prahu , Kladenská 103/105, Vokovice, 162 00  Praha 616
22. Drážní úřad sekce stavební - oblast Praha, Wilsonova 80, 121 06  Praha 2
23. ODŽP ÚMČ Praha 6, Čs. armády 23, 160 52  Praha 6
24. OD ÚMČ Praha 7, Nábřeží Kap. Jaroše 1000, 170 00  Praha 7
25. OŽP ÚMČ Praha 7, Nábřeží Kap. Jaroše 1000, 170 00  Praha 7
26. ODŽP  ÚMČ Praha 5, nám. 14.  Října 4, Praha 5

na vědomí :

27. Starosta MČ Praha 6

28. Fakultní nemocnice Motol, ředitelství , V Úvalu 84/1, 150 00 Praha 5

29. Metroprojekt, I.P. Pavlova 1786/2, 120 00 Praha 2

30. OST MHMP, Jungmannova 35/29, 110 00  Praha 1-Nové Město

31. PRE a.s., Na Hroudě 1492/4, 100 05 Praha 10

32. PVS a.s., Cihelná 548/4, PO BOX 12, 118 01 Praha 1

33. VEOLIA Voda, Hradecká 1, 110 00 Praha 1

34. Pražská plynárenská, U Plynárny 500, 145 08 Praha 4

35. Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3, 170 00 Praha 7

36. VUSS Praha, Hradební 772/12, 111 21 Praha 1

37. ing. Malotin

38. ÚRM MHMP evid UR p. Faktorová, Vyšehradská 2077/57, Praha 2, 128 00  Praha 28

39. Krásná – evid UR